ALLEGATO ALLA LETTERA D’INVITO PROT. N° 5966  DEL  18/10/2013

Procedura in economia per la fornitura annuale di Sistemi Diagnostici finalizzati alla determinazione di marcatori molecolari delle leucemie – Metodo PCR Real-Time.-

| DIAGNOSTICA MOLECOLARE PCR- QUANTITATIVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art. | Target | N° test anno | Importo unitario a base d’asta oltre iva |
| 1 | PML-RARA a (t(15;17) –bcr1, bcr2, bc3 | 50+25+25 | € 45,00 |
| 2 | C-kit ( analisi di mutazione) | 25+25+25+25 | € 30,00 |
| 3 | PT53 ( analisi di mutazione) | 25+25+25+25 | € 30,00 |
| 4 | DNMT3A ( analisi di mutazione) | 25+25+25+25 | € 30,00 |
| 5 | TET2 ( analisi di mutazione) | 25+25+25+25 | € 30,00 |
| 6 | BAALC | 50 | € 55,00 |
| 7 | CEBPA (alfa, beta) | 25+25+25+25 | € 30,00 |
| 8 | DEC-CAN, traslocazione (6;9) | 25 | € 30,00 |
| 9 | MLL-AF4, traslocazione (4;11) | 25 | € 30,00 |
| 10 | Recettore alpha/beta linfomi T, fluorescente | 25 | € 30,00 |
| 11 | K-N-RAS ( analisi di mutazione) in fluorescenza o quantitativo | 25+25 | € 30,00 |
| 12 | IDH1-IDH2 | 25+25+25+25 | € 30,00 |
| 13 | TEL-AML | 25 | € 45,00 |
| 14 | E2A-PBX1 | 25 | € 30,00 |
| 15 | MLL-ENL ex9 | 25 | € 30,00 |
| 16 | MLL-ENL EX10 | 25 | € 30,00 |
| 17 | Marker linfoma Burkitt , t(8;14) | 25 | € 30,00 |
| 18 | RUNX1 – RUNXT1 | 50 | € 45,00 |
|  |  | TOTALE TEST N 1.050 |  |

1

- Profilo termico di amplificazione compatibile con strumento per analisi in Real- Time 7900 FAST e/o 9600, ABI PRISM 310, in dotazione presso il Laboratorio CTMO e di proprietà dell’Azienda Ospedaliera (Applied Biosystem)

- I Kits devono includere master mix, primers, sonda, curve standard a numero di copie noto della sequenza genica d’interesse e del gene di controllo, controlli positivi e controlli di qualità di processo, controllo interno per la verifica delle procedure di estrazione e di amplificazione, normalizzatore per la fluorescenza di fondo (ove necessario)

- I Kits devono essere forniti completi di materiale di consumo e quant’altro necessario per l’esecuzione dei tests, schede di sicurezza relative a tutti i prodotti forniti.

- I Kits devono  avere una scadenza superiore a sei mesi dalla data di fornitura.

2