| DISPOSITIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA Gara n° 4323552 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotto n ° | CND | DESCRIZIONE | Quantità presunta annua in pz | Prezzo unitario a base d’asta | Importo complessivo | CODICE CIG |
| 1 | G0205 | AGHI MONOUSO PER EMOSTASI ENDOSCOPICA: diam 19-22-23 e 25g lungh minima 230 cm | 200 | 25 | 5.000 | ##### CIG 436588389E |
| 2 | G0303 | ANSE SINGOLE POLIPEPCTOMIA pluriuso tipo "crescent" apertura 40 mm, lungh operativa minima 230 cm, canale operativo compatibile 2,8 mm completa di guaina | 30 | 20 | 600 | ##### CIG 4365938602 |
| 3 | G0399 | MANICO PER ANSE pluriuso autoclavabile universale con connettore per cavo elettrobisturi, con anello di serraggio | 10 | 20 | 200 | ##### CIG 4365950FE6 |
| 4 | G0303 | FILI di RIMONTAGGIO DELL'ANSA NELLA GUAINA | 20 | 20 | 400 | ##### CIG 43659629CF |
| 5 | G0303 | GUAINA per ansa polipectomia pluriuso tipo"crescent" apertura 40 mm,lunghezza operativa minima 230cm canale operativo compatibile 2,8 mm. | 20 | 20 | 400 | ##### CIG 436597548B |
| 6 | G0399 | BOCCAGLI autoclavabili pluriuso per endoscopia | 20 | 3 | 60 | ##### CIG 4365987E6F |
| 7 | G0206 | PINZA BIOPTICA PER GASTROSCOPIO canale 2,8 mm, pluriuso, autoclavabile, a valve rotonde non febestrate - diam max 2,4 mm, lungh operativa minima 135 cm | 15 | 250 | 3750 | ##### CIG 43659976B2 |
| 8 | G0206 | PINZA BIOPTICA PER COLONSCOPIO LUNGO canale 2,8 mm, pluriuso, autoclavabile, a valve rotonde non febestrate - diam max 2,4 mm, lungh operativa minima 23O cm | 15 | 250 | 3750 | ##### CIG 4366011241 |
| 9 | G0206 | PINZA BIOPTICA PER GASTROSCOPIO PEDIATRICO DIAMETRO CANALE OPERATIVO COMPATIBILE 2.0 mm LUNGHEZZA 155 cm | 4 | 300 | 1200 | ##### CIG 4366079A5C |
| 10 | G0206 | PINZA BIOPTICA PER DUODENOSCOPIO CANALE OPERATIVO COMPATIBILE 2.8 mm LUNGHEZZA 180 cm | 4 | 350 | 1400 | ##### CIG 43660946BE |
| 11 | G0380 | PINZA A FORBICE diametro canale operativo 2.8 mm lungh 165 cm circa | 2 | 250 | 500 | ##### CIG 4366104EFC |
| 12 | G0303 | CLIPS METALLICHE PER EMOSTASI ENDOSCOPICA: monouso, per colonscopi lunghi a due braccetti riapribili- lunghezza operativa minimo 235 compatibili con il canale operativo2,8 mm -apertura Clips minimo 11 mm, riposizionabili fino 5 volte | 200 | 58 | 11.600 | ##### CIG 43661293A1 |
| 13 | G0206 | PINZA BIOPTICA MULTIPRELIEVO MONOUSO PER GASTROSCOPIO canale 2,8 mm, monouso, diam max 2,4 mm, lungh operativa minima 160 cm | 60 | 25 | 1500 | ##### CIG 4366138B0C |
| 14 | G0206 | PINZA BIOPTICA MULTIPRELIEVO MONOUSO PER COLONSCOPIO canale 2,8 mm, monouso - diam max 2,4 mm, lungh operativa minima 240 mm | 60 | 35 | 2100 | ##### CIG 436614834F |
| 15 | G0205 | PINZA PER ESTRAZIONE ENDOSCOPICA PALLONI INTRAGASTRICI | 3 | 400 | 1200 | ##### CIG 4366160D33 |
| 16 | G0205 | AGO ENDOSCOPICO PER DESUFFLATORE PALLONI INTRAGASTRICI | 3 | 400 | 1200 | ##### CIG 4366171649 |
| 17 | G0303 | PINZA PER CORPI ESTRANEI a denti di topo diam 1.8 - 2,3 mm, lungh 180 cm circa | 3 | 400 | 1200 | ##### CIG 4366178C0E |
| 18 | G0303 | PINZA PER CORPI ESTRANEI a bocca di coccodrillo diam 1.8 e 2,3 mm, lungh 180 cm circa | 3 | 400 | 1200 | ##### CIG 436618737E |
| 19 | G0304 | PALLONCINI PER ESTRAZIONE CALCOLI BILIARI triplo lume, con sistema di iniezione al di sopra del palloncino, compatibile con guida 0,035, lungh minima 200 cm, diam del palloncino gonfiato compreso tra 8,5 a 15 mm | 50 | 140 | 7000 | ##### CIG 4366210678 |
| 20 | G0204 | SISTEMI PER LEGATURA VARICI ESOFAGEE a banda multipla | 20 | 100 | 2000 | ##### CIG 4366236BEB |
| 21 | G0304 | CANNULE PER E.R.C.P. punta conica da 5 F, diritte, con punta rastremata radiopaca, lungh minima 210 cm, compatibile con guida da 0,035, con luer lock a 90° per iniezione e stiletto metallico, a lume singolo | 5 | 65 | 325 | ##### CIG 4366259EE5 |
| 22 | G0304 | CATETERI GRADUATI "ONE STEP" PER DILATAZIONE VIE BILIARI con rivestimento idrofilo rastremato, lunghezza minima 200 cm, compatibili con filo guida da 0,35", calibro diverse misure | 20 | 170 | 3400 | ##### CIG 4366276CED |
| 23 | G0301 | CATETERI DILATATORI A PALLONCINO ESOFAGEI TRANSENDOSCOPICI VARIE MISURE | 5 | 300 | 1500 | ##### CIG 436628545D |
| 24 | G0301 | CATETERI DILATATORI A PALLONCINO PER IL COLON TRANSENDOSCOPICI VARIE MISURE - LUNGHEZA di LAVORO 240 cm | 5 | 300 | 1500 | ##### CIG 4366299FE7 |
| 25 | G0301 | CATETERI DILATATORI A PALLONCINO BILIARI TRANSENDOSCOPICI VARIE MISURE | 10 | 170 | 1700 | ##### CIG 436631906D |
| 26 | G0101 | CATETERI DIALATORI A PALLONCINO PER ACALASIA VARIE MISURE | 10 | 450 | 4500 | ##### CIG 4366333BF7 |
| 27 | G0304 | FILO GUIDA PER INTERVENTISTICA BILIARE con anima interna in NICHEL - TITANIO, rivestita con polimero idrofilo - lungh minima 450 cm, diam 0,035", tipo angolato | 40 | 150 | 6000 | ##### CIG 43663401C1 |
| 28 | G0304 | Filo guida per interventistica biliare: fili guida in nitinol con camicia isolante in PTFE ad almeno due colori altamente contrastanti e punta idrofila di 5 cm circa altamente radiopaca - calibro 0,035" con punta rastremata a 0,027" (standard e rigida) e 0,025" isodiametrica - lunghezza 260 e 450 cm | 10 | 150 | 1500 | ##### CIG 4366506ABB |
| 29 | G0304 | Filo guida per interventistica biliare in nitinol da 0.035" lunghezza da 205 a 480 cm con punta con markers radiopachi a spirale da 4.25 cm, con termianle a loop (occhiello) del diametro di 2 mm e lunghezza 4 mm, per incannulazione atraumatica e più facile superamento delle stenosi biliari | 50 | 150 | 7500 | ##### CIG 43665574D3 |
| 30 | G0304 | FILO GUIDA PER INTERVENTISTICA BILIARE con punta radiopaca, rivestimento in due colori contrastanti e isolato, lungh minima 450 cm, diam 0,035"varie punte | 10 | 150 | 1500 | ##### CIG 4366569EB7 |
| 31 | G0301 | FILO GUIDA RIGIDO PER DILATAZIONE DIGESTIVA con punta radiopaca, rivestimento in due colori contrastanti e isolato, lunghezza minima 260 cm, diam 0,038 tipo angolato | 4 | 180 | 720 | ##### CIG 4366578627 |
| 32 | G0305 | PALLONCINI MONOUSO PER DILATAZIONE BILIARE in PET a bassa compliance compatibili con filo guida, catetere da 5 Fr. Lunghezza 180 cm I diametri dei palloncini devono essere 6/8 mm con pressioni da 10.2 atm e 8.2 atm e marker radiopachi all’interno del palloncino per avere miglior visualizzazione. | 50 | 280 | 14000 | ##### CIG 4366590010 |
| 33 | G0307 | PINZE BIOPTICHE MONOUSO PER COLON dotate di rivestimento per maggior scorrevolezza nel canale bioptico* e disegno del distale il meno traumatico per il canale (tipo CAM), valve ovali fenestrate con e senza ago; diametro esterno pari a 2,3mm lunghezza non superiore a 230cm con possibilità codice colore. | 50 | 15 | 750 | ##### CIG 436660084E |
| 34 | G0304 | FILI GUIDA super stiff idrofilo per procedure biliari e posizionamento protesi metalliche da 0,035” marcatura distale endoscopica avente i primi 40cm in nitinol, 230cm in acciaio che consenta una torsione con risposta 1:1 e segmento prossimale in nitinol per scambio | 50 | 140 | 7000 | ##### CIG 4366610091 |
| 35 | G0304 | SFINTEROTOMO MONOUSO A TRE VIE con porte codice colore differenziate per iniezione e filo guida, compatibili con guida .035”, garanzia orientamento, pre-curvati; bande colorate nel distale per valutazione endoscopica, punta ratremata da 4,5F per incannulazioni difficili e filo taglio 20/30mm; lungh. naso 5mm e catetere da 7fr rastremato fino a 6fr . Distale radiopaco | 103 | 190 | 19570 | ##### CIG 4366622A75 |
| 36 | G0303 | ANSE DA POLIPECTOMIA MONOUSO filo intrecciato rigido o morbido rivestito con materiale autolubrificante, forma ansa ovale da 32mm-24mm-16mm-11mm, crescent ed esagonale con impugnatura a escursione breve per ottenere un movimento 1:2 e catetere trasparente compatibile con cavo attivo Olympus e canale da 2,8mm in su. | 20 | 20 | 400 | ##### CIG 4366630112 |
| 37 | 47 | Anse da recupero con apertura max da 25mm e retino il meno traumatico possibile e disegnato tale da perdere facilmente i fluidi durante il recupero loop rigido per affrontare manovre in spazi ristretti e lunghezza almeno 230 cm. | 30 | 95 | 2850 | ##### CIG 4367240873 |
| 38 | G0305 | SPAZZOLINI PER CITOLOGIA BILIARE con due lumi per uso con la guida, reperi distali codificati per la misurazione della stenosi, lunghezza 200 cm, diam 8,5 Fr, per guida 0,035 Fr | 30 | 145 | 4350 | ##### CIG 4367251189 |
| 39 | G0304 | PAPILLOTOMI PRE-CUT ad ago a triplo lume con accesso guida e mezzo di contrasto, punta radiopaca, precurvata di 5 Fr, filo di taglio da 5 mm, accetta guida 0,35 inch | 10 | 150 | 1500 | ##### CIG 4367284CC1 |
| 40 | G0280 | CATETERI PER DRENAGGIO NASO BILIARE in polietilene radiopaco 7 Fr - lungh minima 250 cm formato tipo liguory (solo catetere) | 10 | 100 | 1000 | ##### CIG 436729777D |
| 41 | G0280 | TUBI di CONNESSIONE PRE DRENAGGIO NASO BILIARE lungh minima 135 cm (solo tubi di connessione) | 10 | 30 | 300 | ##### CIG 4367314585 |
| 42 | G0305 | CESTELLI DORMIA PER ESTRAZIONE CALCOLI BILIARI pluriuso a 4 filamenti con manico integrato, apertura 40x22 mm, radiopaco, dotato di connessione laterale per mezzo di contrasto, lunghezza operativa minima 1950 mm, canale operativo compatibile 2,2 mm | 30 | 170 | 5100 | ##### CIG 4367349268 |
| 43 | G0304 | SISTEMA A SCAMBIO RAPIDO PER INTERVENTISTICA ENDOSCOPICA BILIARE completo di filo guida a doppio puntale 0.035 con prolunga, estrattorin a pallone e a cestello lunghezza 200 cm circa | 3 | 2000 | 6000 | ##### CIG 43673757DB |
| 44 | G0304 | PAPILLOTOMO PLURIUSO autoclavabili monolume, naso da 7 mm e filo di taglio da 20 mm, dotati di sistema di marcatura per controllare la posizione intrapapillare - lungh operativa minima 1950 mm, canale operativo compatibile 2,2 mm | 20 | 200 | 4000 | ##### CIG 436739043D |
| 45 | G0304 | PAPILLOTOMO dotato di 3 lumi separati (uno per il filo guida, uno per il mezzo di contrasto ed uno per il filo di taglio, da 7 Fr rastremato a 5.0 Fr, Filo da taglio da 20 a 30 mm monofilamento o intrecciato, punta radiopaca, precurvata con forma a cupola 0 fr. Filo di formatura 3-d per mantenere la forma della punta. Markers visibili endoscopicamente posti a 5,10 e 15 cm dalla punta per misurare la stenosi, compatibile con filo guida da 0,035 | 5 | 200 | 1000 | ##### CIG 4367404FC7 |
| 46 | G0380 | MANICO PER PAPILLOTOMI PLURIUSO | 1 | 80 | 80 | ##### CIG 4367412664 |
| 47 | G0304 | FILI GUIDA PER INTERVENTISTICA BILIARE con anima interna in NICHEL-TITANIO rivestita con polimero idrofilo - lungh 450 cm, diam 0,035, tipo diritto | 20 | 190 | 3800 | ##### CIG 4367422EA2 |
| 48 | G0304 | FILO GUIDA PER INTERVENTISTICA BILIARE con anima interna in NICHEL - TITANIO, rivestita con polimero idrofilo - lungh minima 450 cm, diam 0,035", tipo angolato | 50 | 190 | 9500 | ##### CIG 436742946C |
| 49 | G0380 | SISTEMA di SOSPENSIONE STERILE A BASE di CARBONE, biocompatibile, non contenente inchiostro di china, per il tatuaggio gastrointestinale | 10 | 30 | 300 | ##### CIG 4367436A31 |
| 50 | G0204 | SISTEMA DI SOSPENSIONE STERILE A BASE DI SODIO IALURONATO in siringhe preriempite per sollevare la sottomucosa in corso di polipectomia | 10 | 33 | 330 | ##### CIG 436744841A |
| 51 | G0204 | SISTEMA di COLORAZIONE INTRAVITALE A BASE di INDACO CARMINIO 1% | 10 | 35 | 350 | ##### CIG 4371424533 |
| 52 | G0204 | SISTEMA di COLORAZIONE INTRAVITALE A BASE di SOLUZIONE di LUGOL 2% | 10 | 35 | 350 | ##### CIG 4371439195 |
| 53 | G0202 | KIT GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) per tecnica "pull" con tubo in silicone da 16 F a 20Fr e sistema di ancoraggio interno Bumper tipo morbido | 50 | 250 | 12500 | ##### CIG 4371448900 |
| 54 | G0202 | KIT PER SOSTITUZIONE PEG con sistema tricanale con palloncino e tubo in silicone da 16 -18 F | 17 | 250 | 4250 | ##### CIG 43714613BC |
| 55 | G0380 | SISTEMA DI MISURAZIONE PEG per misurazione dello stoma di gastrostomia endoscopica percutanea posizionata con tecnica "pull" | 4 | 55 | 220 | ##### CIG 43714678AE |
| 56 | G0202 | Kit completo per gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG), con tecnica Introducer e sistema di ancoraggio a T, con sonda da 18 Fr in silicone ricoperto di biossido di titanio, totalmente radiopaca, con 3 vie di accesso e palloncino terminale - completo di Kit Pej con sonda in poliuretano da 10 Fr | 15 | 120 | 1800 | ##### CIG 43714846B6 |
| 57 | G99 | SET AGO di MENGHINI PER BIOPSIA EPATICA con mandrino estraibile, cannula centimetrata, fermo di profondità e punta trocar, sistema manuale 16 G X 150 mm | 4 | 30 | 120 | ##### CIG 4371497172 |
| 58 | G99 | PISTOLA PER ASPIRAZIONE CON SIRINGA 10-20 ml | 1 | 170 | 170 | ##### CIG 43715079B0 |
| 59 | G99 | SIRINGA di ASPIRAZIONE PER CITOLOGIA | 10 | 45 | 450 | ##### CIG 4371516120 |
| 60 | G99 | Set ago di CHIBA per citologia epatica con cannula centimetrata, fermo di profondità e scalfinatura sul mandrino interno – misure varie | 4 | 35 | 140 | ##### CIG 4371528B04 |
| 61 | G305 | RETINA PER RIMOZIONE CORPI ESTRANEI diametro 3x6 cm, diametro guaina max 2.5 mm, lunghezza 230 cm, | 20 | 60 | 1200 | ##### CIG 4371537274 |
| 62 | G305 | RETINA PER RIMOZIONE CORPI ESTRANEI PEDIATRICA diametro 2X4.5 cm, diametro guaina max 1.8 mm, lungh. 160 cm | 10 | 60 | 600 | ##### CIG 4371551DFE |
| 63 | G305 | SISTEMA PER IL RECUPERO E L'IDENTIFICAZIONE DEI POLIPI DOPO POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA | 80 | 70 | 5600 | ##### CIG 4371561641 |
| 64 | G0305 | Retina recupero boli alimentari | 10 | 80 | 800 | ##### CIG 43715740FD |
| 65 | G0305 | RETINA PER RECUPERO polipi lungh. 230 diam. 3x6 mm | 50 | 10 | 500 | ##### CIG 4371585A0E |
|  |  | PROTESI IN MATERIALE PLASTICO |  |  |  |  |
| 66 | P0502 | PROTESI BILIARE SINGOLA IN MATERIALE PLASTICO a 4 alette autostatiche prossimali e 4 alette distali, radiopaca, fornita di guaina posizionatrice in TFE, senza filo guida, calibro 10 Fr, lunghezze da 5 a 15 cm | 30 | 125 | 3750 | ##### CIG 4371590E2D |
| 67 | P0502 | PROTESI BILIARE SINGOLA Cotton-leung (AMSTERDAM) IIN POLIETILENE RADIOPACO, senza filo guida né spingitore, dotata di alette autostatiche e rastremata distalmente per inserimento meno traumatico. Diametri da 7 a 11.5 fr, lunghezza da 5 a 18 cm, guaina in TFE di dimensioni idonee allo stent. | 40 | 120 | 4800 | ##### CIG 4371605A8F |
| 68 | P0502 | PROTESI BILIARE SINGOLA di ZIMMON IN POLIETILENE A DOPPIO PIG-TAIL, radiopaca, senza filo guida, diametro di 5/6/7/10 Fr, varie lunghezze di 4, 7, 10 cm. Provvisto di due riccioli (pigtail9 di ritenzione con fori laterali alle due estremità. Completa di guaina raddrizza pigtail | 50 | 120 | 6000 | ##### CIG 437161312C |
| 69 | G0280 | SPINGITORE PROTESI BILIARI IN MATERIALE PLASTICO DA 7 Fr | 10 | 110 | 1100 | ##### CIG 43716217C4 |
| 70 | G0280 | SISTEMA di introduzione protesi biliari composto da catetere guida in TFE radiopaco da 6 fr, lunghezza 208 cm, con 4 bande radiopache a distanza di 5 cm e catetere spingitore in TFE radiopaco, entrambi dotati di raccordo luer lock prossimale per il blocco coassiale. Diametro catetere spingitore da 8.5 / 10 / 11.5 fr, compatibile con endoprotesi biliari Amsterdam, Cotton-Huibretze,Tannenbaun | 40 | 150 | 6000 | ##### CIG 43716331AD |
|  |  | PROTESI METALLICHE |  |  |  |  |
| 71 | P0502 | ENDOPROTESI ENTERALE (duodenale) METALLICA AUTOESPANSIBILE SCOPERTA,in Nitinol, a rilascio controllato e possibilità di riposizionamento dopo parziale rilascio, con 4 markers radiopachi premontato su sistema di introduzione TTS "trough-the-scope" Diametro del corpo 22 mm circa, diametro delle flange prossimali e distali 27 mm circa. Lunghezze da 6 a12 mm | 4 | 2000 | 8000 | ##### CIG 43716385CC |
| 72 | P0502 | ENDOPROTESI COLICA METALLICA AUTOESPANSIBILE SCOPERTA,in Nitinol, a rilascio controllato e possibilità di riposizionamento dopo parziale rilascio, con 4 markers radiopachi premontato su sistema di introduzione TTS "trough-the-scope" Diametro del corpo 25 mm circa, diametro delle flange prossimali e distali 30 mm circa. Lunghezze da 6 a10 mm | 4 | 2000 | 8000 | ##### CIG 4371648E0A |
| 73 | P0502 | ENDOPROTESI BILIARE metallica NON rivestita in Nitinol dotata della massima flessibilità e forza radiale, radiopaca in tutta la lunghezza, interamente recuperabile fino all' 80% della sua lunghezza e riposizionabile anche dopo parziale rilascio, premontata su catetere portante compatibile con filo guida 0,035" - diametri da 8 e 10 mm, lunghezze da 40 a 100 mm | 10 | 2000 | 20000 | ##### CIG 43716564A7 |
| 74 | P0502 | ENDOPROTESI BILIARE metallica PARZIALMENTE rivestita in Nitinol dotata della massima flessibilità e forza radiale, radiopaca in tutta la lunghezza, interamente recuperabile fino all' 80% della sua lunghezza e riposizionabile anche dopo parziale rilascio, premontata su catetere portante compatibile con filo guida 0,035" - diametri da 8 e 10 mm, lunghezze da 60 A 80 mm | 10 | 2000 | 20000 | ##### CIG 4371662999 |
| 75 | P0502 | ENDOPROTESI BILIARE metallica TOTALMENTE rivestita in Nitinol dotata della massima flessibilità e forza radiale, radiopaca in tutta la lunghezza, interamente recuperabile fino all' 80% della sua lunghezza e riposizionabile anche dopo parziale rilascio, premontata su catetere portante compatibile con filo guida 0,035" Rimovibile fino a 12 mesi dall'impianto- diametri da 8 e 10 mm, lunghezze da 60 A 80 mm | 4 | 2000 | 8000 | ##### CIG 4371671109 |
| 76 | P0501 | ENDOPROTESI ESOFAGEA metallica in maglia di nitinol parzialmente coperto a rilascio controllato per riposizionamento anche dopo parziale rilascio, con 4 markers radiopachi nella parte prossimale e distale, premontata su sistema di introduzione OTW e fornito di loop prossimale PER RECUPERO DOPO IL RILASCIO. diametro del corpo 20 mm circa, diametro flange prossimali e distali 25 mm circa, lunghezze da 8 a 15 cm | 5 | 2000 | 10000 | ##### CIG 43716786CE |
| 77 | P0501 | ENDOPROTESI ESOFAGEA metallica in maglia di nitinol totalmente ricoperta per il trattamento di stenosi e fistole trans-esofagee a rilascio controllato per riposizionamento anche dopo parziale rilascio, con 4 markers radiopachi nella parte prossimale e distale, premontata su sistema di introduzione OTW e fornito di loop prossimale PER RECUPERO DOPO IL RILASCIO. diametro del corpo 20 mm circa, diametro flange prossimali e distali 25 mm circa, lunghezze da 8 a 12 cm | 2 | 2000 | 4000 | ##### CIG 4371686D66 |
| 78 | G0303 | Sistema OTSC per emostasi e chiusura perforazioni completo di manipolo: | 3 | 750 | 4100 | ##### CIG 437169225D |
|  |  | pinza ad ancora per la centratura e l'allineamento dei tessuti | 1 | 600 |  |  |
|  |  | pinza a due morsi per la centratura e l'allineamento dei lembi di tessuto cm 220 | 1 | 600 |  |  |
|  |  | caricatore per gastroscopipremontato con endoclip a denti mediamente appuntiti | 1 | 650 |  |  |
| 79 | G0380 | aghi per biopsia ecoendosc. Cal 22 e 25 G punta a sfera da 2 mm | 10 | 350 | 3500 | ##### CIG 4374634E2A |
| 80 | G0380 | aghi per biopsia ecoendosc. Cal 22 G punta smussa | 10 | 350 | 3500 | ##### CIG 43746489B9 |
| 81 | G0380 | set da 2 kit da gastro-enterostomia percutanea endoscopica da 16 -20 Fr per 25,4 cm | 10 | 220 | 2200 | ##### CIG 43746581FC |
|  |  | CESTELLI MONOUSO PER LITROTRISSIA BILIARE |  |  |  |  |
| 82 | G380 | CAVO METALLICO PER LITOTRITORE EXTRA CANALE DI SOHENDRA DA 10 FR | 2 | 200 | 400 | ##### CIG 43746657C1 |
| 83 | G380 | MANICO LITOTRITORE | 1 | 550 | 550 | ##### CIG 4374674F2C |
| 84 | G0399 | SISTEMA PER LA MARCATURA GASTROINTESTINALE | 10 | 60 | 600 | ##### CIG 437468369C |