DESCRIZIONE MATERIALEQuantità presuntaPrezzo UnitarioPrezzo ComplessivoLOTTO N°1 aggiudicazione a lotto unicoArt. Fornitura di unità completa per chirurgia del segmento anteriore per effettuare n°400 interventi di catarattaart 1Custom Pack completo di cassetta faco così composto:

Telo copricarrello che avvolge il contenuto del kit, tre aghi cannula per camera anteriore 27 ga con punta angolata, cannula da idrodissezione 25 ga, telo copripaziente in TNT 150x240cm, con foro da incidere con due tasche raccogli liquidi, microbisturi 30°, microbisturi 2,25 angolato satinato, microbisrturi bevel-up satinato, bacinella contenitore di liquidi 120cc, due camici TNT mis XL, n°un cistotomo, garze dieci pezzi, due salviette asciugamani in carta assorbente, siringa luer lock 2,5 ce tre pezzi, siringa luer lock 3 ce tre pezzi, siringa luer lock 10 ce un pezzo, siringa luer lock 5cc tre pezzi, tampone oculare autoadesivo sterile un pezzo, microsponge bastoncini assorbenti  dieci pezzi, conchiglia protettiva, cassetta set tubi monouso,punte in titanio da 2,2mm di incisione con sleeve e chiave di montaaaio.40015060.000,00art 2manipoli per ultrasuoni standard e con tecnica MICS44001.600,00art 3cavi per diatermia53001.500,00art 4Vitrectomo anteriore302006.000,00art 5Pennello per coagulazione101801.800,00art 6Punte di Kelmann con sleeve per faco101801.800,00art 7Punte in titanio con sleeve 30°per procedura faco standard601207.200,00

Per effettuare i sopracitati interventi, la ditta dovrà fornire in regime di service per la durata della Gara una apparecchiatura di ultima generazione con le seguenti caratterisiche minime:  1Facoemulsificatore per la rimozione del cristallino bramite ultrasuoni a bassa produzione di calore e più modalità di emissione2Doppio sensore di infusione e aspirazione per un miglior controllo3Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione diverse per tutte Iwe fasi del pedale4Vari sotto-modi di controllo della potenza di ultrasuoni con npulsato, continuo e burst5Vuoto pari o superiore a 650 mmHg6Flusso pari o superiore a 60 cc/min7Irrigazione passiva, per gravità e preferibilmente anche attiva con controllo e mantenimento automatico della8pressione intraoculare durante tutta la procedura9Vitrectomia anteriore ad alta velocità10Pedale programmabile preferibilmente senza fili11Memorie programmabiliL'azienda si riserva di istituire una commissione tecnica che valuterà le caratteristiche delle apparecchiature offerte oltre quelle richieste in capitolato, valutando la macchina direttamente con l'utilizzo della stessa in Sala Operatoria. Il giudizio della Commissione Tecnica che utilizzerà la macchina sarà insindacabile ai fini della scelta stessaTotale complessivo annuale lotto n° 1      79.900,00

LOTTO N°2 aggiudicazione a lotto unicoFornitura di unità completa per chirurgia del segmento anteriore e posteriore per effettuare n°500 interventi annui di cataratta + vitrectomia posteriore n°100 interventi annuiCustom pack per cataratta così composto:60016096.000,00art 1Telo copricarrello che avvolge il contenuto del kit, tre aghi cannula per camera anteriore 27 ga con punta angolata, cannula da idrodissezione 25 ga, telo copripaziente in TNT 150x240cm, con foro da incidere con due tasche raccogli liquidi, microbisturi 30°, microbisturi 2,25 angolato satinato, microbisrturi bevel-up satinato, bacinella contenitore di liquidi 120cc, due camici TNT mis XL n°un cistotomo, garze dieci pezzi, due salviette asciugamani in carta assorbente, siringa luer lock 2,5 ce tre pezzi, siringa luer lock 3 ce tre pezzi, siringa luer lock 10 ce un pezzo, siringa luer lock ,5cc tre pezzi, tampone oculare autoadesivo sterile un pezzo, microsponge bastoncini assorbenti dieci pezzi, conchiglia protettiva, cassetta set tubi monouso,punte in titanio da 2,2mmdi incisione con sleeve e chiave di montaaaio.art 2Vitrectomo anteriore a ghigliottina202505.000,00art 3Kit total plus 20ga così composto:303009.000,00cassetta con sacchetto raccogli liquidi, vitrectomo da 7500 tagli,linea di estrusione.fibra ottica 20ga,cannula da infusione da 4 mm,cannula da infusione da 6 mm,chiodini sclerali 20ga,lancia 20ga,set infusione,telino trasparente copristrumento,rubinetto a tre vie, siringa da 20ccart 4Kit total plus 25ga così composto:5060030.000,00cassetta con sacchetto raccogli liquidi, vitrectomo da 7500 tagli,linea di estrusione,fibra ottica 25ga,cannula da infusione da 4 mm,cannula da infusione da 6 mm,chiodini sclerali 25ga con trocar tre pezzi,,set infusione,telino trasparente copristrumentoart 5Kit total plus 23ga così composto: /2060012.000,00

cassetta con sacchetto raccogli liquidi, vitrectomo da 7500 tagli,linea di estrusione,fibra ottica 23ga,cannula da infusione da 4 mm,cannula da infusione da 6 mm,chiodini sclerali 23ga con trocar tre pezzi,,set infusione,telino trasparente copristrumentoart 6Manipolo US4350014.000,00art 7Manipolo US via pars plana145004.500,00art 8Manipolo I/A 45°3250750,00art 9Manipolo di Buratto per aspirazione con foro da 3mm3250750,00art 10Manipolo di Buratto per infusione3250750,00art 11Cavo per diatermia550250,00art 12Pennello diatermico 18-20 g1017170,00art 13Pennello endodiatermia 25 g5100500,00art 14Sonda laser 20 g5100500,00art 15Sonda laser 23 g5100500,00art 16Sonda laser 25 g5100500,00art 17Set per frammentazione via pars plana (confezione da sei pezzi)1250250,00art 18Set per infusione/aspirazione materiali viscosi composto da : siringa 10 ce, ago smusso,tubo connessione, rubinetto a tre vie 24852.040,00177.460,00

Per effettuare i sopracitati interventi, la ditta dovrà fornire in regime di service per la durata della Gara una apparecchiatura di ultima generazione con le seguenti caratterisiche:Sistema Multifunzionale per chirurgia del segmento anteriore e posteriore di ultima generazione1Pompa Venturi: Possibilità di controllo lineare.2Vitrectomia Pneumatica: Vitrectomi ad alta velocità fino d almeno 7000 tali/minuto o superiore a ghigliottina disponibile nei calibri 20,23,25,27 gauge.3Infusione: Sistema integrato per controllo ed mantenimento costante della pressione intraculare in condizione statiche e dinamiche.4Infusione/Cambio aria: Commutazione BSS/aria in automatico con comando a pannello o a pedale attraverso la cassetta del sistema senza necessario utilizzo del rubinetto a 3 vie.5Duty Cycle: Possibilità di controllo del ciclo di apertura/chiusura della porta del vitrectomo selezionabile tra: normalmente aperta, normalmente chiusa.6Fonte Luminosa: 4 uscite fonte luce allo Xenon integrale nella console strumento.7Scambio aria/gas: Possibilità di gestire tramite strumento la preparazione per la miscelazione di gas SF6 e C3F88Facoemulsificazione: Disponibile sia per segmento anteriore che per segmento posteriore (Pars-Piana) con manipolo U/S40 KHz.9Software: Di ultima generazione con guida video in linea per facile set-up.\

LOTTO N°3 aggiudicazione articolo per articoloLentine intraoculari  - Lenti intraoculari in acrilico idrofoboart 1Lente intraoculare asferica pieghevole in acrilico idrofobo con superficie anteriore prolata; diametro ottica 6 mm con bordo posteriore squadrato,superiore smusso e laterale inclinato. Lunghezza totale 13 mm anse in PMMA blu con forma a C modificato e angolate 5°,alto indice di refrazione 1,47. poteri da +10 a +30 D .ottica biconvessa,sistema di inserimento con iniettore con incisione a 2,8 mm30013039.000,00art 2Lente intraoculare asferica pieghevole monopezzo con superficie anteriore prolata; diametro ottica 6 mm , ottica biconvessa con bordo posteriore squadrato a 360°. Lunghezza totale 13 mm conformazione lente ad anse sfalzate a 0°,alto indice di refrazione 1,47. poteri da +5 a +34 ,D,sistema di inserimento con iniettore con incisione a 2,2 -2,4 mm30013039.000,00art 3Lente intraoculare asferica pieghevole monopezzo ; diametro ottica 6 mm , ottica biconvessa . Lunghezza totale 13 mm conformazione lente ad anse sfalzate a 0°,alto indice di refrazione 1,519. poteri da +6 a +26 D, sistema di inserimento con iniettore precaricato con incisione a 2,4 -2,75 mm20013026.000,00art 4lente pieghevole monopezzo acrilica idrofoba .diametro da 5,5 a 6 mm, lunghezza totale 13 mm, biconvessa anteriore con superficie asferica,posteriore con anse ad L, filtro UV, trattata al cromoforo, alto indice di refrazione 1,55, poteri da +6 a +34 D.201432.860,00art 5Lenti intraoculari fachiche per la correzione delle miopie elevate ed eventuiali difetti astigmatici pieghevole per potere essere inserita in una piccola incisione .biocompatibile ed inattaccabile dalle proteine endoculari, poteri diottrici da-23 a+21 D10160016.000,00art 6Lenti intraoculari a fissazione sclerale :ottica biconvessa da 7mm,anse ang 5°,anelli di ancoraggio,lungh totale 12,5 mm,costante A 118,8, poteri da+10 a +30 D1045450,00art 7Lente intraoculare in PMMA per camera anteriore .ottica piano convessa con 4 piedini di appoggio da 5,5 mm,.angolata 0,5 mm, lunghezza totale 13 mm, cost A 115,330501.500,00

LOTTO N°4 – aggiudicazione articolo per articoloSostanze Viscoelasticheart 1Sostanza viscoelastica a base di sodio ialuronato all'1,2%, confezione in flaconi da 5ml/60mg50552.750,00art 2Sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico sale sodico all'1,2% ottenuta da fermentazione batterica ad elevata purezza ed alto peso molecolare (3 milioni di Daltons) Ph 6,8 - 7,6 . Conf. in siringa sterile preriempita da 0,8ml.30028,58.550,00art 3Sostanza viscoelastica a base di Acido Ialuronico di estrazione naturale 14mg/ml, peso molecolare 5 milioni di Daltons, viscosità a S.R. 0 2.000.000 cps, viscosità a S.R. 1000-200 cps, conf. in siringa sterile preriempita da 0,85 mi4003514.000,00art 4Sostanza viscoelastica a base di Acido Ialuronico di estrazione naturale 23mg/ml., peso molecolare 4 milioni di Daltons , viscosità e S.R. 0 7.000.000 cps, fiala in siringa sterile preriempita da 0,6ml50402.000,00

LOTTO N°5

Materiale da aggiudicare articolo per articoloart 1Asciughini triangolari sterili2.0000,18360,00art 2Bastoncini cilindrici sterili1.0000,3300,00art 3Compresse oculari sterili ovali-autoadesive bianche1.0000,2200,00art4Retrattore irideo monouso conf da sei pezzi larghezza 6,25 mm29451.890,00art5Perfluoprocarbonato liquidi conf 5 mi sterile1550750,00art 6Olio di silicone con densità 1000 cts circa conf sterli 10 mi242004.800,00art 7Olio di silicone con densità 5000 cts circa conf sterli 10 mi102002.000,00art 8Gas tamponante micro SF6 puro bombola da 30 mi peso molecolare 146 in kit con siringa in plastica da 10 mi .filtro 0,22, aghi da 27 e 30g confezioni da sei flaconi280160.00art 9Olio di silicone " pesante" soluzione di F6H8 e olio di silicone ultrapurificata utilizzato per il tamponamento prolungato della retina .Densità > di 1,0 g/cm3, 5.000 cs, confezionato in fiale sterili singole860480,00art 10Impianti oculari sferici in silicone autoclavabili - varie misure1052520,00art 11Anelli di tensionamentio del sacco capsulare iniettabili27561.512,00art 12Punzone di Barron - conf in kit sterili6115690,00art 13Trapani a suzione di Hessburg-Barron - conf in kit sterili /6127762,00

art 14Dispositivo filtrante per glaucoma lungh 2,5 mm diametro 27g,canale passante da 220 micron per interventi di glaucoma neovascolare156509.750,00art 15Trypan blue 1,5 mg. per la colorazione delle membrane epiretiniche -confezionato in siringhe di vetro sterili -4015600,00art 16Set di anelli curvi intrastromali in PMMA con trattamento per correzione cheratocono confezione con due semianelli69505.700,00Art. 17Soluzione salina bilanciata arricchita con bicarbonato, destrosio e glutatione per irrigazione intraoculare ■ flac 500 mi1.0002323.000,00art 18Soluzione salina bilanciata in flaconi sterili 15 mi5003,51.750,00art 19Micropinze di Eckardt da 25ga151201.800,00art 20Dispositivo Backflush cannula da 23ga/0.65x30mm tube sterile blunt tip1240480,00art 21Dispositivo Backflush cannula da 23ga/0.65x30mm tube sterile brush tip 6mm silicone sleev1248576,00art 22Dispositivo Backflush cannula da 25ga/0.5x30mm tube sterile blunt tip1240480,00art 23Dispositivo Backflush cannula da 25ga/0.5x30mm tube sterile brush tip 6mm silicone sleev1248576,00art 24Disposable Diamond Dusted Sweepers 25ga ( conf da 5 pz)1260720,00art 25Microforbici di Eckardt da 25 ga151201.800,00art 26Serbatoi di ricambio diritto 20ga e /09mm disposable per ago flautato10880,00Art.27

Disposable Replacement backflush bruh Needles (20ga/09)10880,00

art 27   art 28Ago flautato con reflusso monouso 20ga.1240480,00art 29Ago flautato con reflusso monouso 25ga.1240480,00art 30Ago Peribulbare 25ga x 32mm10019190,00art 31Ago monouso 30 g per 1/2 (0,30x 12,7mm)10019190,00art 32Pinza bipolare diatermica5180900,00art33Gel soluzione sterile per applicazioni lenti diagnostiche da 30 mi503150,00art34Bisturi monouso da 15-30-45°3002600,00art35Gas SF6 per uso intraoculare in siringa sterile pronta per l'uso550250,00art 36Set fibra ottica candeliere per chirurgia vitreoretinica 23 e 25 g , confezioni da 12 pezzi218003.600,00art 37Sonde endoculari per Laser Zeiss VISULAS diode2 da 20 e 25 g151001.500,00art 38Lenti monouso ingrandenti per chirurgia vitreoretinica con anello di silicone 30° prismatica confezioni da 10 pezzi2430860,00art 39Lenti monouso ingrandenti per chirurgia vitreoretinica con anello di silicone Magnifying .confezioni da 10 pezzi2430860,00art 40Lenti monouso ingrandenti per chirurgia vitreoretinica con anello di silicone biconvessa .confezioni da 10 pezzi 2430860.00

Dr. Antoniojfemuto n" 3969/RC

art 41

Art.41    Lenti monouso ingrandenti per chirurgia vitreoretinica con anello di silicone biconcava .confezioni da 10 pezzi2430860.00art 42Mini cauteri a batteria portatile, monouso -confezioni da 10 pezzi3100300,00art 43Trypan blue 0,1%, confezioni in flaconcini o in siringhe preriempite da 1 mi in busta sterile15851.275,00art 44Fluoresceina striscette monouso - confezioni dal00 pezzi1029290,00art 45Strisce sterili graduate, marcate con la lettera D (occhio destro) ed S (occhio sinistro) per l'esecuzione di Test Schirmer-confezioni da 100 pezzi430120,00art 46Lenti a contatto monouso per chirurgia refrattiva-confezioni da 6 pezzi4018720,00art 47Fascette cerchianti-Benderelle di silicone per distacco di retina da 2,5 mm- confezioni da 5 pezzi3 conf43645,00art 48manicotti di silicone per distacco di retina da 2,4 mm- confezioni da 5 pezzi3 conf35525,00art 49Boats di silicone per distacco di retina da 4,8 mm-interno da 2,4 mm- confezioni da 5 pezzi3 conf831.245,00art 50Impianti meridionali lunghezza 10,5 mm, spessore 1 mm, interno 8 mm- confezioni da 5 pezzi  3 conf.831.245,00art 51Clip in tantalio larghezza interna 2,5 mm- confezioni da 5 pezzi3 conf. 40,00600,00

| art 52 | Impianti meridionali lunghezza 10,5 mm, spessore 1 mm, interno 8 mm- confezioni da 5 pezzi | 3 conf | 83 | 1.245,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| art 53 | Clip in tantalio larghezza interna 2,5 mm- confezioni da 5 pezzi | 3 conf | 40,00 | 600,00 |