Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi				Reggio Calabria lì, 19 Luglio 2011

Protocollo    n°  3904  del  19 Luglio 2011

OGGETTO: Procedura di acquisto in economia per la fornitura di N° 1600 pezzi, per un fabbisogno annuale, eventualmente prorogabile per dodici mesi di Sacche con sovrasacche per criopreservazione prodotti cellulari destinati ad uso clinico-trapiantologico per il CTMO .

RACCOMANDATA A.R.

Spett/le Ditta

_________________________

_________________________

_________________________

Codesta  Ditta è invitata a produrre  offerta per la sotto elencata fornitura, secondo le caratteristiche tecniche  di cui all’allegato “A” – “B” – “C” :

N° 1600 pezzi, per un fabbisogno annuale, eventualmente prorogabile per dodici mesi, di Sacche con sovrasacche per criopreservazione prodotti cellulari destinati ad uso clinico-trapiantologico .

L’offerta, contenuta in plico perfettamente sigillato e controfirmato dal legale rappresentante della ditta dovrà pervenire, a pena di esclusione,  entro il termine perentorio fissato per le ore 12:00 del giorno 08/09/2011, al  seguente indirizzo:

Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” -U.O.C Affari Generali- Ufficio Protocollo Generale - Via Prov.le Spirito Santo n. 24 (Pal. Gangeri), - 89128 Reggio Calabria.

All’esterno del plico dovrà apporsi, in lingua italiana, oltre l’indicazione del mittente e del destinatario, anche la seguente dicitura:

“LRT 11 - Procedura di acquisto in economia per la fornitura di N° 1600 pezzi, per un fabbisogno annuale, di Sacche con sovrasacche per criopreservazione prodotti cellulari destinati ad uso clinico-trapiantologico . Codice GIG 3026395428”

Il plico dovrà pervenire:

- per raccomandata A.R. a mezzo servizio postale di stato  ;

- a mezzo  società  privata autorizzata;

- a mano, con consegna  presso l’Ufficio Protocollo dell’U.O.C. Affari Generali e Legali.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- una busta contenente l’offerta economica, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l’integrità della stessa, a pena di esclusione; l’offerta dovrà riportare il prezzo unitario di ogni singolo prodotto, lo sconto praticato, il prezzo scontato e il prezzo complessivo della fornitura;

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. n°445/2000 attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui alle lett. a),b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), dell’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti, e come modificato in ultimo al D.l. del 13/05/2011 n. 70 . Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica, a pena di esclusione, (riportare cioè in forma estesa l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice  riferimento alla lettera o al comma);

- certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio per il settore oggetto dell’appalto, completo del “Nulla Osta” ai fini della certificazione antimafia, è ammessa autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 ;

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n°445, in carta semplice con firma non autenticata, ma corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario, attestante quanto segue:

  - l’indicazione del nominativo del Legale Rappresentante della Ditta o della persona avente i poteri di sottoscrivere tutta la documentazione di gara;

  - ottemperanza agli obblighi contributivi ed alla normativa disabili;

5) listino prezzi ufficiale;

6) dichiarazione di mantenere valida l’offerta per la durata minima di 180 giorni e comunque per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di gara fino all’approvazione definitiva dell’aggiudicazione stessa;

7) copia dell’offerta senza prezzi (pena l’esclusione), con l’indicazione del modello e/o codice dei prodotti ;

8) schede tecniche e depliants illustrativi, dai quali si possano evincere i dati necessari per verificare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche descritte nell’allegato alla presente lettera d’invito e per l’attribuzione del punteggio di qualità ;

9) dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale la Ditta precisi che i prodotti offerti sono perfettamente conformi alle norme europee di sicurezza vigenti in materia ;

10) dichiarazione di accettare, per eventuali controversie, quale unico Foro competente il Foro di Reggio Calabria;

11) dichiarazione di impegnarsi ad effettuare la consegna, entro  15 giorni dalla ricezione dell’ordine relativo all’aggiudicazione. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di consegna, di cui alla predetta dichiarazione di impegno, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 200,00 giornaliere; nel caso di ritardi superiori a sette giorni, si riserva la facoltà di risolvere ipso facto et jure il contratto di fornitura con semplice raccomandata a.r.;

12) dichiarazione della Ditta di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 Agosto 2010 e s. m. i. ;

13) Copia della presente lettera d’invito debitamente firmata in ogni pagina, per accettazione, dal Titolare o dal Legale rappresentante . Con la sottoscrizione della presente lettera d’invito la ditta si obbliga verso l’Azienda a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°217/2010 .

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere numerata progressivamente ed accompagnata da dichiarazione della ditta, indicante il numero dei documenti presentati.

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura in economia ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera n. 598 del 07.11.2006 e s.m.;

L’aggiudicazione avverrà “ a lotto unico” ( allegato A+B+C )  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/06) prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione :

Prezzo:  Punteggio massimo 40/100

Qualità: Punteggio massimo 60/100

La graduatoria dell’offerta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata  dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna Ditta per ognuno degli elementi di valutazione sopra citati, con le modalità di attribuzione dei punteggi di seguito riportate:

a) ELEMENTO QUALITA’ :

Il  punteggio fino ad un massimo di 60/100, previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito dalla Commissione, in considerazione dei criteri  appresso specificati:

| Presenza di tubi accessori e/o prolunghe con dispositivi per connessioni sterili a sacche differenti . | Max punti 20 |
| --- | --- |
| Presenza tubicino per aliquote cellulari satellite . | Max punti 20 |
| Qualunque dispositivo che consente di migliorare il riempimento/ svuotamento sacca congelamento . | Max punti 10 |
| Qualunque dispositivo aggiuntivo atto al miglioramento della procedura di criopreservazione . | Max punti 10 |

b) ELEMENTO PREZZO :

Punteggio massimo per la migliore offerta economica (prezzo): PUNTI 40/100 .

Alla ditta che avrà formulato la migliore offerta economica verranno attribuiti 40 punti, mentre alle offerte formulate alle altre ditte verranno attribuiti i punteggi applicando la proporzione inversa sulla  base della seguente formula :

P = prezzo offerto più basso X punteggio max previsto (60)

Prezzo dell’offerta in esame

Ai fini dell’attribuzione del punteggio prezzo verrà considerato il prezzo complessivo offerto del lotto .

La gara sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto rappresentato dalla sommatoria dei punteggi relativi agli elementi sopra indicati.

Si applica per le convenzioni Consip attive alla data di indizione della gara il disposto di cui all’art. 26 comma 3 della legge n° 488/99 e s.m.i.

Importo a base d’asta per un fabbisogno annuale € 40.000,00 oltre oneri IVA

L’offerta presentata non dovrà superare, a pena di esclusione, l’importo a base d’asta .

L'esperimento della procedura in economia avrà luogo presso  gli Uffici dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, sito in Via provinciale Spirito Santo n°24 (Pal. Gangeri) - Reggio Calabria, alle ore 10:00 del giorno 14/09/2011, ove si procederà all’apertura delle offerte economiche pervenute.

Codesta Ditta potrà presenziare alle operazioni di gara avendo facoltà di essere rappresentata dal Legale Rappresentante o da soggetto in possesso di idonea delega che legittimi il diritto di quest’ultimo a presenziare  alla procedura  in nome e per conto della Ditta stessa.

L’Azienda aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta economica valida ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte di pari  importo, si procederà nella medesima seduta ad un esperimento di miglioria tra le Ditte migliori offerenti, se presenti alla gara; ove fosse presente una sola fra tali Ditte, questa è ammessa a presentare, seduta stante, un’offerta migliorativa.

Qualora nessuna delle Ditte che hanno presentato uguale offerta  sia presente o, se presenti non intendono migliorare l’offerta, si procederà , sempre seduta stante, al sorteggio.

L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia senza che ciò determini alcun diritto o pretesa da parte delle Ditte partecipanti.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di rinegoziare ulteriormente l’offerta con la ditta migliore offerente .

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione da parte dell’Azienda Ospedaliera i seguenti documenti:

- Certificato Camerale completo di Nulla-Osta ai fini della certificazione antimafia, nel caso in cui abbia presentato relativa autodichiarazione.

- Certificazione di regolarità contributiva (DURC).

- Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione prestata ai sensi dell’art. 133 D.lgs 163/2006 .

Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito si fa riferimento alla normativa dello Stato e della Regione Calabria in materia di contabilità e contratti.

Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96 e s. m. i., i dati raccolti nella presente procedura saranno improntati a liceità e correttezza e sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa.

Per le controversie che non possano venire risolte in via amichevole, resta convenuta la competenza esclusiva del Foro di Reggio Calabria.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”, - Via  Provinciale Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri) - 89100 Reggio Calabria -

Resp. Procedimento:	Sig.ra Loreto Giuseppina - Tel. 0965/397521  - Fax 0965/397517

Il Direttore

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

(Avv. Angelo Rabotti)

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera d’invito.

Data_______________________

___________________________

(Timbro e firma della Ditta)

| Allegato “A” |  |  |
| --- | --- | --- |
| SACCHE PER CRIOPRESERVAZIONE EMOCOMPONENTI CELLULARI Volume nominale 500 ml |  |  |
| SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE |  |  |
| Consumo annualepresunto |  | 300 pezzi |
| Caratteristiche minime essenziali |  |  |
| A | Certificazioni | Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42/EEC - Marchio CE, Classe IIa - Prodotto e controllato secondo ISO 13485 |
| B | Scadenza | Scadenza superiore a 12 mesi dalla data di fornitura |
| C | Confezionamento | Tipo di confezionamento: singola confezione dotata di involucro terziario: sacca/sovrasacca/ involucro |
| D | Descrizione | Sacca di congelamento completa di sovrasacca saldata Volume nominale sacca 500 ml Volume minimo e massimo di congelamento – ml 55-100 La sacca e la sovrasacca devono essere costruite con materiali biocompatibili secondo EN ISO 10993, in grado di sopportare congelamenti in azoto liquido e successivo scongelamento a +37 °C Entrambi i contenitori devono essere sterili, l’involucro di protezione esterna deve essere in materiale disinfettabile La sacca di congelamento deve presentare: -un’area di scrittura dati del prodotto cellulare o altro sistema che ne consenta l’identificazione -set di tubi di congelamento resistenti all’uso del DMSO e che siano compatibili con qualunque sistema di trasferimento cellule (siringhe, dispositivi per connessioni sterili), -almeno due ingressi perforabili con tappo rimovibile |
| Caratteristiche aggiuntive di valutazione |  | -Presenza di tubi accessori e/o prolunghe con dispositivi per connessioni sterili a sacche differenti. -Presenza tubicino per aliquote cellulari satellite. -Qualunque dispositivo che consente di migliorare il riempimento/ svuotamento sacca di congelamento. -Qualunque dispositivo aggiuntivo atto al miglioramento della procedura di criopreservazione |

Nota: Il personale CTMO si riserva di verificare la compatibilità della sacca con sistema di stoccaggio in dotazione del laboratorio. I contenitori per sacca hanno le seguenti dimensioni: lunghezza 24 cm, larghezza 14,2 cm, spessore 1,3 cm

| Allegato “B” |  |  |
| --- | --- | --- |
| SACCHE PER CRIOPRESERVAZIONE EMOCOMPONENTI CELLULARI (volume nominale 200-250 ml) |  |  |
| SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE |  |  |
| Consumo annualepresunto |  | 300 pezzi |
| Caratteristiche minime essenziali |  |  |
| A | Certificazioni | Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42/EEC - Marchio CE, Classe IIa - Prodotto e controllato secondo ISO 13485 |
| B | Scadenza | Scadenza superiore a 12 mesi dalla data di fornitura |
| C | Confezionamento | Tipo di confezionamento: singola confezione dotata di involucro terziario: sacca/sovrasacca/ involucro |
| D | Descrizione | Sacca di congelamento completa di sovrasacca saldata Volume nominale sacca 200-250 ml Volume minimo e massimo di congelamento – 40-60 ml La sacca e la sovrasacca devono essere costruite con materiali biocompatibili secondo EN ISO 10993, in grado di sopportare congelamenti in azoto liquido e successivo scongelamento a +37 °C Entrambi i contenitori devono essere sterili, l’involucro di protezione esterna deve essere in materiale disinfettabile La sacca di congelamento deve presentare: -un’area di scrittura dati del prodotto cellulare o altro sistema che ne consenta l’identificazione -set di tubi di congelamento resistenti all’uso del DMSO e che siano compatibili con qualunque sistema di trasferimento cellule (siringhe, dispositivi per connessioni sterili), -almeno due ingressi perforabili con tappo rimovibile |
| Caratteristiche aggiuntive di valutazione |  | -Presenza di tubi accessori e/o prolunghe con dispositivi per connessioni sterili a sacche differenti. -Presenza tubicino per aliquote cellulari satellite. -Qualunque dispositivo che consente di migliorare il riempimento/ svuotamento sacca di congelamento. -Qualunque dispositivo aggiuntivo atto al miglioramento della procedura di criopreservazione |

Nota: Il personale CTMO si riserva di verificare la compatibilità della sacca con sistema di stoccaggio in dotazione del laboratorio. I contenitori per sacca hanno le seguenti dimensioni: lunghezza 29 cm, larghezza 16 cm, spessore 1,5 cm

| Allegato “C” |  |  |
| --- | --- | --- |
| SACCHE PER CRIOPRESERVAZIONE EMOCOMPONENTI CELLULARI (volume nominale 700-750 ml) |  |  |
| SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE |  |  |
| Consumo annuale presunto |  | 1000 pezzi |
| Caratteristiche minime essenziali |  |  |
| A | Certificazioni | Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42/EEC - Marchio CE, Classe IIa - Prodotto e controllato secondo ISO 13485 |
| B | Scadenza | Scadenza superiore a 12 mesi dalla data di fornitura |
| C | Confezionamento | Tipo di confezionamento: singola confezione dotata di involucro terziario: sacca/sovrasacca/ involucro |
| D | Descrizione | Sacca di congelamento completa di sovrasacca saldata Volume nominale sacca 700-750 ml Volume minimo e massimo di congelamento 80-120 ml La sacca e la sovrasacca devono essere costruite con materiali biocompatibili secondo EN ISO 10993, in grado di sopportare congelamenti in azoto liquido e successivo scongelamento a +37 °C Entrambi i contenitori devono essere sterili, l’involucro di protezione esterna deve essere in materiale disinfettabile La sacca di congelamento deve presentare: -un’area di scrittura dati del prodotto cellulare o altro sistema che ne consenta l’identificazione -set di tubi di congelamento resistenti all’uso del DMSO e che siano compatibili con qualunque sistema di trasferimento cellule (siringhe, dispositivi per connessioni sterili), -almeno due ingressi perforabili con tappo rimovibile |
| Caratteristiche di valutazione aggiuntive |  | - Presenza di tubi accessori e/o prolunghe con dispositivi per connessioni sterili a sacche differenti. -Presenza tubicino per aliquote cellulari satellite. -Qualunque dispositivo che consente di migliorare il riempimento/ svuotamento sacca di congelamento. -Qualunque dispositivo aggiuntivo atto al miglioramento della procedura di criopreservazione |

Nota: Il personale CTMO si riserva di verificare la compatibilità della sacca con sistema di stoccaggio in dotazione del laboratorio. I contenitori per sacca hanno le seguenti dimensioni: lunghezza 29 cm, larghezza 16 cm, spessore 1,5 cm