- Partita I.V.A. 01367190806

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. N°    3509   del  10.06.2013                          Reggio Cal.  10.06.2013

PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA ANNUALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI FINALIZZATI ALLA DETERMINAZIONE DI MARCATORI MOLECOLARI DELLE LEUCEMIE, METODO PCR REAL-TIME PER IL C.T.M.O.

CHIARIMENTI

Alla luce dei  chiarimenti pervenuti, si informano le ditte partecipanti alla procedura  in oggetto che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12.00  del 18 giugno 2013. Restano ferme tutte le altre condizioni contenute nella lettera d’invito  prot. N° 3286 del 30 maggio 2013.

Si risponde per singola domanda come segue:

- Domanda: si chiede di precisare se l’importo di Euro 60.000,00 (IVA esclusa) è da intendersi non superabile.

Risposta: Si precisa che l’importo a base d’asta complessivo è di € 60.000,00 e l’importo a base d’asta per ogni singolo test è di  Euro 30,00 .Saranno escluse le offerte superiori alla base d’asta

- Domanda: si chiede se necessario offrire tutti i prodotti riportati nell’allegato alla lettera d’invito oppure possono essere aggiudicati anche singolarmente.

Risposta: le Ditte sono invitate ad offrire anche un solo prodotto indicato in elenco.

- Domanda: E’ possibile offrire prodotti RUO ove non siano disponibili prodotti CE-IVD?

Risposta: In assenza di prodotti marchiati CE-IVD, verranno presi in considerazione i prodotti RUO in corso di validazione.

- Domanda: Sono ammissibili confezionamenti diversi da 48?

Risposta: sono ammissibili confezionamenti non molto differenti da 48. Non verranno accettati prodotti confezionati in elevate quantità (per esempio 100) per motivi legati alla stabilità dei reagenti.

- Domanda:Cosa si intende per materiale di consumo e quant’altro necessario per l’esecuzione dei test.

Risposta: il prodotto deve essere fornito in kit completo dei reagenti chimici necessari all’esecuzione della RQ-PCR. La fornitura aggiuntiva dei materiali necessari all’estrazione di RNA e alla sua retrotrascrizione saranno considerati valori aggiunti.

- Domanda: E’ necessario offrire campionatura anche per i kit già in uso o conosciuti dal laboratorio provato in precedenza dal laboratorio.

Risposta: La fornitura della campionatura è certamente prevista per i prodotti RUO e per i prodotti non noti al laboratorio richiedente.

- Domanda: Si richiede se possibile offrire kit qualitativo su gel secondo protocollo Biomed per i kit BCL1-BCL2.

Risposta: i kit BCL1, BCL2 sono richiesti per analisi quantitative. In caso di offerta unicamente di tipo qualitativo, saranno preferiti i prodotti conformi a quanto previsto dalle linee guida Biomed

- Domanda: i Kit FLT3 ITD/ MT835 devono rispettare i brevetti del marcatore

Risposta: SI

- Domanda: si richiede kit NPM1 di screening che evidenzia le mutazioni A-B-D o un kit quantitativo per la quantificazione delle singole mutazioni

Risposta: si richiede il kit che evidenzia la mutazione A (più frequente), il kit di screening per le mutazioni A-B-D può sostituire i singoli kit riferiti alle mutazioni B/D.

- Domanda:(Recettore alfa/beta linfomi T), si deve offrire il kit gamma/delta, elettroforesi capillare 310. Devono essere conformi a linee guida Biomed

Risposta: I prodotti richiesti devono essere conformi alle linee guida Biomed, devono poter individuare eventi clonali riferiti alle catene alfa/beta del recettore T. L’elettroforesi capillare è preferita.

- Domanda:MLL-ENL ex9, MLL-ENL ex10,si devono offrire kit completi o standard.

Risposta: Kit completi

- Domanda: INV-16, A-D-E, si devono offrire kit qualitativi o quantitativi

Risposta: i kit sono richiesti per analisi quantitative. In caso di offerta unicamente di tipo qualitativo, saranno preferiti i prodotti conformi a quanto previsto dalle linee guida Biomed.

- IL DIRETTORE U.O.C.

- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Avv. Angelo Rabotti)