- Partita I.V.A. 01367190806

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. N° 2008      del	27.03.2013                                                                   Reggio Cal. 27.03.2013

OGGETTO: Acquisizione in  “service “per procedura di  terapia inalatoria con miscele di ossido nitrico in azoto  destinate alla Terapia intensiva neonatale di questa Azienda Ospedaliera .

SPETT/LE  DITTA

Questa Azienda intende procedere, alla acquisizione in Service  per un periodo di mesi 24 di strumentazione e materiale di consumo per le procedure di terapia inalatoria con miscele di ossido nitrico in azoto, indispensabile nei casi di ipertensione polmonare primitiva, e considerata terapia “salvavita” comprensivo di:

- Messa a disposizione di dispositivo medico per la somministrazione della terapia;

- Miscela medicinale gassosa di ossido nitrico in azoto;

- Servizio di manutenzione del dispositivo e gestione della consegna dei consumabili fino ai reparti.

La fornitura in service dovrà essere effettuata come segue:

- Messa a disposizione di n° 1 sistema per somministrazione e monitoraggio della terapia inalatoria, comprensivi

di accessori d’uso e n° 2 monitor ambientali autonomi per la verifica in continuo delle quantità di NO e n° 2 monitor ambientali autonomi per la verifica in continuo delle quantità di NO2 per ogni dispositivo messo a disposizione.

Il dispositivo medico per la terapia inalatoria dovrà possedere almeno i seguenti requisiti (pena esclusione):

- Sistema di somministrazione in ppm della miscela di ossido nitrico in azoto; Sistema di monitoraggio in ppm che visualizzi in continuo i valori di NO e NO2 alla bocca del paziente; Ruote piroettanti per il trasporto tra i reparti integrato con un vano porta bombole (per minimo 2 bombole entrambe collegate al sistema di somministrazione);

- Sistema di scambio automatico del flusso da una bombola all’altra per garantire:

- La continuità della somministrazione;

- Il cambio in sicurezza della bombola vuota con quella piena;

- L’utilizzo completo di ogni bombola, per effettuare il cambio della bombola solo quando questa è completamente esaurita, in modo da evitare “sprechi” di prodotto;

- Materiale di consumo dedicato ovvero:

- Gas calibratore monitor

- Accessori per la connessione del dispositivo al tubo di inspirazione del ventilatore;

c. fornitura annuale di 40 bombole da 10 litri di miscela medicinale di ossido nitrico in azoto necessari per il trattamento di

circa 4 pazienti/anno nei quantitativi necessari all’esecuzione di 500 ore di erogazione in 12 mesi con una

concentrazione media di 15 ppm di ossido nitrico, per una durata media di ogni trattamento di 120 ore.

c)  fornitura di un servizio comprensivo di:

- manutenzione preventiva dell’apparecchiatura effettuata tramite visite di controllo mensili, ovvero minimo 12 visite di controllo annuali;

- interventi manutentivi straordinari su chiamata con reperibilità H24;

- sostituzione in caso di rottura dell’apparecchiatura entro 24 ore con muletto;

- un corso di formazione da effettuarsi ad avvio service presso la sede del cliente;

  - la consegna delle bombole piene e vuote presso il reparto di Terapia Intesiva;

  - Gestione delle scorte presso il magazzino del P.O. con una giacenza minima di sicurezza di 5 bombole.

La locazione di tale dispositivo comprensivo della manutenzione ordinaria, con esclusione di materiale di consumo ha un prezzo a base d’asta di € 2.500,00 Iva esclusa per un totale di € 30.000,00 Iva esclusa  annuale. L’offerta non può superare l’importo a base d’asta;

Il prezzo a base d’asta delle bombole per erogazione è di € 650,00 cadauna Iva esclusa (fabbisogno 40 bombole ) per un totale annuo di € 26,000,00 Iva esclusa. L’importo non può superare la base d’asta;

Le bombole di calibrazione (NO,NO2) hanno un prezzo a base d’asta di € 400,00 cadauna Iva esclusa (fabbisogno 4 bombole) per un totale annuo  di € 1.600,00 Iva esclusa. L’importo non può superare l’importo a base d’asta;

L’adattatore monouso per somministrazione ossido nitrico in circuito respiratorio ha  un prezzo a base d’asta di € 40,00 cadauno Iva esclusa  (fabbisogno presunto 4 adattatori) per un totale annuo di € 160,00 Iva esclusa. L’importo non può superare l’importo a base d’asta;

L’importo complessivo annuale a base d’asta è di € 57.760,00

la durata della gara è di anni 2

Per partecipare alla presente procedura  codesta ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.04.2013              presso l’U.O.C.  Affari Generali  e Legali di questa Azienda, sito in Via Provinciale Spirito Santo N°24 - Pal. Gangeri - 89124 Reggio Calabria, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione, recante l'intestazione di codesta ditta e riportando la seguente dicitura : cod. G.F.3. 2013 Service per procedure di terapia inalatoria con miscele di ossido nidrico in azoto  e dovrà contenere, N°3 buste :

-  busta n. 1 controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l’integrità

della stessa, contenente la documentazione amministrativa ;

-  busta n. 2 controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l’integrità della stessa,

contenente la documentazione tecnica;

-  busta n. 3 controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l’integrità della stessa,

contenente  l'offerta economica;

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante o da procuratore e corredata da copia del documento di riconoscimento. Nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs N° 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta . Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o offerte alternative.

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio sopra indicato,a pena di esclusione.

1)   Busta n. 1 Documentazione amministrativa. La ditta dovrà produrre nella busta n.1 la seguente documentazione:

- 1.   Regolare certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A. per il settore oggetto di appalto, di data non anteriore a mesi sei, completo

- di NULLA OSTA Antimafia: E’ ammessa autodichiarazione ai sensi del D.P.R. N.445/2000;

- 2.   Copia della presente lettera di invito sottoscritta per accettazione, in ogni pagina, dal

legale rappresentante della ditta;

3.     La dichiarazione che, per eventuali controversie, la ditta accetta quale unico

competente il Foro di Reggio Calabria;

4.     Dichiarazione ai sensi del D.P.R. N:445/2000 con la quale la ditta attesti

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica

amministrazione;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle offerte;

- di impegnarsi alla consegna del materiale richiesto  entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della lettera di affidamento . Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 20% della fornitura aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse a subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

  - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di esclusione  di cui alle lettere :a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis)m-ter) m-quater, dell’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti. Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica  (riportare in forma estesa l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice riferimento alla lettera o al comma).

  - Modello di cui all’allegato “A” della presente lettera d’invito compilato in ogni sua parte ai fini della richiesta DURC

7.    Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da parte dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi della

vigente normativa.

La busta n. 1 dovrà recare la seguente dicitura  "documentazione amministrativa"

2)   Busta n. 2 Documentazione Tecnica. La ditta dovrà produrre nella busta n. 2 la seguente documentazione:

Relazione del servizio di manutenzione offerto comprensivo anche della struttura organizzativa della ditta e della gestione delle consegne del farmaco e degli accessori presso i reparti e il magazzino;

Descrizione tecnica del dispositivo medico offerto comprensivo dei relativi manuali;

Dichiarazione di conformità del dispositivo medico per la somministrazione della terapia inalatoria;

Indicazione per ciascun dispositivo medico offerto del Numero di Repertorio e relativo codice e descrizione della CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici);

La busta n. 2 dovrà recare la seguente dicitura ″documentazione tecnica″;

3)   Busta n. 3 offerta economica l’offerta economica dovrà essere redatta come segue:

- Canone mensile e costo complessivo per 24 mesi per la fornitura di 1 dispositivo medico per la somministrazione della terapia inalatoria (comprensivo di monitor ambientale per NO e NO2 e accessori d’uso), manutenzione preventiva e straordinaria, macchina sostitutiva, servizio consegna e ritiro bombole al reparto, gestione delle scorte, 2 corsi di formazione.

- Costo unitario e complessivo per 24 mesi del materiale di consumo dedicato.

Non sono ammesse offerte alternative o varianti economiche di offerta, si procederà all’aggiudicazione, a favore della Ditta che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa valutando sia  la qualità del servizio proposto che il relativo prezzo secondo i seguenti criteri:

Modalità di valutazione delle caratteristiche tecniche – Max 40 punti, cosi suddivisi:

- Caratteristiche del sistema di erogazione e controllo: 14 punti;

- Caratteristiche e organizzazione del servizio:

- Gestione del servizio di manutenzione: 10 punti;

- Gestione delle consegne del farmaco e degli accessori di consumo presso i reparti e il magazzino: 8 punti;

- Struttura organizzativa del servizio: 8 punti:

- Valutazione incidenza del prezzo – Max 60 punti, calcolato in base alla seguente formula:

Pb x 60

P1= -----------------

Px

P1 = punteggio da attribuire

Pb = prezzo più basso offerto

Px = Prezzo in esame

Il prezzo che verrà preso in considerazione per il computo è il valore complessivo dell’offerta, ovvero somma delle voci a) e b).

La busta n. 3 dovrà recare la seguente dicitura ″offerta economica″

All’offerta economica dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità di colui il quale abilitato alla firma dell’offerta;

La ditta non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovrà presentare il  seguente documento:

- Cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 163/2006;

- IL DIRETTORE U.O.C.

- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- (Avv.Angelo Rabotti)

- DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

- Data_____________________________

_______________________                                                                                                                        (Timbro e Firma della Ditta)