- Partita I.V.A. 01367190806

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. N° 2030   del 27/03/2013                             	               Reggio Cal.  27/03/2013

OGGETTO: Procedura in economia  per la fornitura in leasing  di un apparecchio per ipotermia total body per la U.O.C. di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. CIG 49815010AC

Spett/le Ditta   _______________________

Oggetto della presente gara  è la fornitura a lotto unico di un Sistema dedicato per il raffreddamento sistemico del neonato (Total Body Cooling) con monitoraggio e servocontrollo di temperatura integrati  con le seguenti dotazioni e caratteristiche fondamentali:

- unità di controllo refrigerante e riscaldante per la regolazione fine e la gestione della temperatura target sia in fase di raffreddamento che di riscaldamento, con ergonomicità dei comandi e comoda visualizzazione dei parametri a display;

- sistema integrato nell’unita di servocontrollo e monitoraggio costante della temperatura che permetta in automatismo il complete controllo, impostazione e mantenimento della temperatura target e dei tempi di variazione di questa sia in fase di raffreddamento che di riscaldamento, permettendo altresì modifiche e regolazioni manuali da parte dell' operatore;

- sensori riutilizzabili per il monitoraggio della temperatura interna (rettale profonda e cutanea del paziente;

- set completo di allarmi per temperature anomale rilevate, perdite nel circuite e altri malfunzionamenti del sistema;

- materassino refrigerante riutilizzabile delle dimensioni opportune per la copertura dei piccoli pazienti e copertine monouso;

- circuito completo di collegamento dell’unità di controllo centrale al materassino stesso  con tubi di adeguata lunghezza, flessibilità e isolamento dall'esterno e con innesti di facile gestione;

- dotazione di liquido/fluido refrigerante/termoregolatore;

- compattezza, leggerezza, silenziosità e facilità di spostamento, data la necessità di utilizzo in ambienti ristretti come quelli della terapia intensiva.

Importo a base d’asta € 35.000,00 oltre iva

Saranno escluse altresì le offerte  che presentino un importo pari o superiore all’importo a base d’asta.

La gara  verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Il punteggio fino ad un massimo di 50/50 previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito, secondo i seguenti parametri di valutazione.

| Ergonomia, semplicità d’uso, chiarezza display e comandi | Max punti 10 |
| --- | --- |
| Diverse possibilità di uso automatico (utilizzo di gradienti fissi e/o programmabili in grado di gestire l’ipotermia a seconda delle necessità cliniche) | Max punti 10 |
| Serbatorio ad alta capacità | Max punti 10 |
| Versatilità ed ergonomia nella gestione delle coperte sia pluriuso che monouso (utilizzo di innesti sicuri, possibilità di gestione contemporanea di più elementi) | Max punti 10 |
| Utilizzo di sonde temperatura di tipo 400 reperibili a libero mercato | Max punti 10 |

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio tecnico qualitativo inferiore al punteggio complessivo di 25/50

L’acquisto dell’apparecchiatura oggetto del presente appalto avverrà con la formula del leasing operativo della durata di anni due, secondo le modalità di seguito indicate:

- Durata: anni due con decorrenza dalla data di collaudo con esito positivo:

- Canone: 8 (otto) canoni periodici trimestrali posticipati, di importo fisso ed invariabile per tutta la      durata della locazione

- Pagamenti canone: il primo canone da corrispondersi entro 30 giorni dalla data del collaudo con esito positivo, i restanti canoni da corrispondersi alle scadenze trimestrali entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

- Importo del riscatto: 1% del valore dell’apparecchiatura

Il prezzo del riscatto dovrà essere pagato contestualmente all’ultima rata del Leasing operativo.

Qualora i documenti di gara riportino marca commerciale del prodotto, brevetti, tipi o indicazione di un’origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire alla Ditta concorrente una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze degli utilizzatori. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa, purchè vengano riconosciuti equivalenti a quelli indicati, e pertanto idonei e rispondenti alle esigenze degli utilizzatori

Per partecipare alla presente procedura  codesta ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12/04/2013  presso l’U.O.C.  Affari Generali  e Legali di questa Azienda, sito in Via Provinciale Spirito Santo N°24-Pal. Gangeri —89124 Reggio Calabria, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione  , recante l'intestazione di codesta ditta e riportando la seguente dicitura : “COD. 49815010AC - Procedura in economia  per la fornitura in leasing  di un apparecchio per ipotermia total body per la U.O.C. di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria”

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio sopra indicato,a pena di esclusione.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs N° 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta . Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o offerte alternative.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. N.445/2000 con la quale la ditta attesti:

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica   amministrazione;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle offerte;

- di impegnarsi alla consegna del materiale richiesto  entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 10% della fornitura aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse a subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

- di autorizzare l’Azienda Ospedaliera al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente   normativa.

- di assumere  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n° 163 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

- di accettare per eventuali controversie, quale unico foro competente, il foro di Reggio Calabria.

- Che l’apparecchiatura offerta è costruita a regola d’arte ed è  conforme alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria o di riconosciuta validità, vigente  in materia di certificazione di qualità e a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge in materia di  tutela della salute e della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di esclusione  di cui alle lettere a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis)m-ter) m-quater, dell’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti. Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica  (riportare in forma estesa l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice riferimento alla lettera o al comma).

- Descrizione dei prodotti offerti, schede tecniche e depliants, certificazioni, dai quali si possano evincere i dati necessari per verificare la conformità dei prodotti a quanto prescritto nella  lettera di invito, evidenziando in special modo le caratteristiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta proposta;

- Busta contenente l’offerta economica, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura in modo da garantire l’integrità della stessa

L’offerta dovrà contenere,  i seguenti dati:

- Casa fabbricante delle apparecchiature offerte

- Denominazione dell’apparecchiatura offerta  e relativo codice

- Canone trimestrale, importo canoni complessivi per anni due ed importo del riscatto

- Importo complessivo di aggiudicazione offerto con e senza iva in cifre ed in lettere

L’importo complessivo di aggiudicazione offerto, deve  essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per l’esecuzione completa della fornitura fino alla durata del contratto di leasing.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentate                                della Ditta o da soggetto munito di procura notarile abilitata ad impegnare la Ditta stessa;

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà in blocco, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ) prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- Prezzo:  Punteggio massimo 50/100

- Qualità: Punteggio massimo 50/100

La graduatoria dell’offerta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata  dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna Ditta per ognuno degli elementi di valutazione sopra citati, con le modalità di attribuzione dei punteggi di seguito riportate:

- ELEMENTO QUALITA’ :

Il  punteggio fino ad un massimo di 50/100, previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito  in considerazione dei parametri di valutazione sopra indicati.

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio  tecnico-qualitativo inferiore al punteggio complessivo di  25/ 50.

- ELEMENTO PREZZO

Punteggio massimo per la migliore offerta economica (prezzo): PUNTI 50/100

Alla ditta che avrà formulato la migliore offerta economica verranno attribuiti 50 punti, mentre alle offerte formulate alle altre ditte verranno attribuiti i punteggi applicando la proporzione inversa sulla  base della seguente formula:

P = prezzo offerto più basso X punteggio max previsto (50)

Prezzo dell’offerta in esame

La gara sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto rappresentato dalla sommatoria dei punteggi relativi agli elementi sopra indicati.

E’ ammessa offerta di un solo tipo di apparecchiatura, per consentire un immediato e trasparente confronto delle soluzioni presentate. Il concorrente deve quindi presentare la propria unica soluzione in conformità a tutte le specifiche tecniche della presente lettera d’invito.  Saranno escluse le ditte che offrono più alternative.

Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta conforme e congrua.

E’ fatto monito alle ditte partecipanti di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della presente procedura di gara, con l’avvertenza che la disciplina relativa alle modalità di presentazione dell’offerta è prescritta a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1-bis, del D. lgs,n° 163/06, così come inserito dal D.L. n° 70/2011, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n° 106.

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

In data 16/04/2012 alle ore 09,00 presso il Salone Gare dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Provinciale. Spirito Santo Pal. Gangeri Reggio Calabria, in seduta pubblica, si procederà alla  verifica della documentazione amministrativa

Successivamente  si procederà in seduta riservata all’esame della documentazione tecnica  con conseguente attribuzione del punteggio relativo alla componente qualità dei prodotti offerti e di seguito in seduta pubblica, si darà lettura del punteggio di qualità attribuito a ciascuna offerta e si procederà all’apertura della busta contenete l’offerta economica ed all’aggiudicazione provvisoria della gara.

DOCUMENTI  SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE: Cauzione definitiva  pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, prestata ai sensi  dell’art. 113 D.lgs 163/2006;

Le cause di esclusione, relativamente alle prescrizioni ed ai documenti che disciplinano la presente procedura di gara, sono quelle dettate  e volute dalla legge 12.07.2011 n°106- “conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 Maggio2011 n.70”.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia  senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi .

- IL DIRETTORE U.O.C.

- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Avv. Angelo Rabotti)

- DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

- Data_____________________________

__________________________________________

(Timbro e Firma della Ditta)

Dati impresa per la richiesta del Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

| DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE |  |
| --- | --- |
| CODICE FISCALE / PARTITA IVA |  |
| SEDE OPERATIVA - Indirizzo completo (solo se diversa da sede legale) |  |
| C.C.N.L. APPLICATO (indicare correttamente settore di appartenenza) |  |
| NUMERO ADDETTI |  |
| MATRICOLA INPS |  |
| INPS - SEDE DI COMPETENZA |  |
| MATRICOLA INAIL |  |
| INAIL - SEDE DI COMPETENZA |  |
| INAIL - POSIZIONI ATTIVE (PAT) - n°…… |  |
| DATA COMPILAZIONE SCHEDA |  |