- Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica

Prot. N° 6278    del  30/10/2013                          	               Reggio Cal. 30/10/2013

Oggetto:  Procedura negoziata per la fornitura in service di un sistema di analisi del DNA per la UOC di Patologia Clinica, Genetica Medica, Microbiologia e Virologia.   Cig 54034972C9

Spett/le Ditta    ____________________

Oggetto della presente gara  è la fornitura in service per un periodo di anni due,  di un sistema diagnostico per l’identificazione a livello molecolare di tutto il genoma di microriarrangiamenti citogenetici mediante l’esecuzione di indagine molecolare basata su dna array, come di seguito specificato:

Sistema analitico per l’esecuzione di test genetici di array DNA (cariotipizzazione molecolare ad alta risoluzione)

Fabbisogno annuo 150 test.

Descrizione del sistema diagnostico:

Descrizione del sistema diagnostico: 
Sistema basato su metodi dì ibridazione DNAIDNA su microarray che consenta 
l’esecuzione delle reazioni necessarie per analisi genomica, la lettura dei risultati, la loro successiva elaborazione, interpretazione e gestione attraverso un database dedicato, 
Il sistema deve essere costìtuito dalla strumentazione necessaria all’esecuzione dell’intero protocollo tecnico e analitico

L’offerta deve inoltre prevedere: 
• corso di formazione per personale addetto 
• manutenzione e assistenza tecnica:

Descrizione delle caratteristiche indispensabili 
Il sistema deve essere comprensivo di tutta la strumentazione accessoria necessaria per l’analisi partendo dal campione di DNA fino alla conferma del risultato. Il software deve consentire l’analisi, l’interpretazione e la gestione dei dati per le diverse tipologie di array fornite 
Gli strumenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza e dovranno essere dotati di un adeguato gruppo di continuità (ove necessario) e devono almeno prevedere: 
• scanner ad elevata risoluzione per la lettura dei vetrini array
• personal computer completo di schermo, tastiera, mouse,  stampante laser,  e supporto esterno per l’archiviazione ed il trasferimento dei dati che utilizzi la porta USB e che abbia capacità di almeno 500GB

• software di analisi, interpretazione e gestione dati

• sistema d’ibridazione (forno e camera di ibridazione) ed altra strumentazione per l’esecuzione completa del test a partire dal dna 
• sistema di quantificazione acidi nucleici  Spettro-fluoro-fotometro per la quantificazione di acidi nucleici in grado di leggere alle lunghezze d’onda di acidi nucleici e proteine (A260, A280, A230) senza diluizione del campione di dna ed eventuale altra strumentazione per la misurazione del dna. 
• E quanto altro serva per la esecuzione completa dell’indagine diagnostica

L’IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE E’ DI € 70.000,00 OLTRE IVA.

Saranno escluse le offerte  che presentino un importo pari o superiore all’importo a base d’asta.

La gara  verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Il punteggio fino ad un massimo di 60/60 previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito, secondo i seguenti parametri di valutazione:

| Valore tecnico e potenzialità delle apparecchiature, nonché qualità delle prestazioni offerte, livello di automazione. | Min punti 15 Max punti 30 |
| --- | --- |
| Metodologia, sensibilità, specificità metodologica e modalità di conservazione dei reagenti. | Min punti 7 Max punti 15 |
| Adattabilità della tecnologia ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse umane, nonché espandibilità nel tempo del sistema medesimo per adattabilità alle esigenze dell’U.O. | Min punti 5 Max punti 10 |
| Assistenza tecnica e garanzia | Min punti 3 Max punti 5 |

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio tecnico qualitativo inferiore al punteggio complessivo di 30/60

Qualora i documenti di gara riportino marca commerciale del prodotto, brevetti, tipi o indicazione di un’origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire alla Ditta concorrente una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze degli utilizzatori. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa, purchè vengano riconosciuti equivalenti a quelli indicati, e pertanto idonei e rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs N° 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta . Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o offerte alternative.

Per partecipare alla presente procedura  codesta ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15/11/2013 presso l’U.O.C.  Affari Generali  e Legali di questa Azienda, sito in Via Provinciale Spirito Santo N°24-Pal. Gangeri —89124 Reggio Calabria, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, recante l'intestazione di codesta ditta e riportando la seguente dicitura : “ Cod.           Procedura negoziata per la fornitura in service di un sistema di analisi del DNA per la UOC  di Patologia Clinica, Genetica Medica, Microbiologia e Virologia”

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio sopra indicato.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. N.445/2000 con la quale la ditta attesti:

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica   amministrazione;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle offerte;

- di impegnarsi alla consegna del materiale di consumo richiesto  entro il termine di giorni 10 dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 5% della fornitura aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse a subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

- di autorizzare l’Azienda Ospedaliera al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente   normativa.

- di assumere  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n° 163 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

- di accettare per eventuali controversie, quale unico foro competente, il foro di Reggio Calabria.

- Che le apparecchiature offerte sono costruite a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria o di riconosciuta validità, vigente  in materia di certificazione di qualità e a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge in materia di  tutela della salute e della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di esclusione  di cui alle lettere a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis)m-ter) m-quater, dell’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti. Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica  (riportare in forma estesa l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice riferimento alla lettera o al comma).

- Descrizione dei prodotti offerti, schede tecniche e depliants, certificazioni, dai quali si possano evincere i dati necessari per verificare la conformità dei prodotti a quanto prescritto nella  lettera di invito, evidenziando in special modo le caratteristiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta proposta;

- Descrizione del corso di formazione del personale addetto;

- Descrizione di assistenza tecnica e garanzia;

- Modulo allegato alla presente lettera d’invito,  compilato in ogni sua parte ai fini della richiesta DURC.

- Busta contenente l’offerta economica, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura in modo da garantire l’integrità della stessa

L’offerta dovrà contenere,  i seguenti dati:

- Casa fabbricante delle apparecchiature offerte

- Denominazione del sistema offerto e relativo codice

- Importo complessivo di aggiudicazione offerto   scomposto nelle seguenti voci di spesa

    - Importo trimestrale ed  annuale per uso strumentazione;

    - Importo trimestrale ed annuale per assistenza tecnica full risk;

    - Importo unitario e complessivo per reagenti, calibratori, controlli e ogni materiale di consumo necessario per effettuare il numero di esami previsti.

- Importo complessivo di aggiudicazione  offerto con e senza iva in cifre ed in lettere

L’importo complessivo di aggiudicazione offerto, deve  essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per l’esecuzione completa della fornitura.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentate                                della Ditta o da soggetto munito di procura notarile abilitata ad impegnare la Ditta stessa;

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà in blocco, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ) prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- Prezzo:  Punteggio massimo 40/100

- Qualità: Punteggio massimo 60/100

La graduatoria dell’offerta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata  dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna Ditta per ognuno degli elementi di valutazione sopra citati, con le modalità di attribuzione dei punteggi di seguito riportate:

- ELEMENTO QUALITA’ :

Il  punteggio fino ad un massimo di 60/100, previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito  in considerazione dei parametri di valutazione sopra indicati.

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio  tecnico-qualitativo inferiore al punteggio complessivo di  30/ 60.

- ELEMENTO PREZZO

Punteggio massimo per la migliore offerta economica (prezzo): PUNTI 40/100

Alla ditta che avrà formulato la migliore offerta economica verranno attribuiti 40 punti, mentre alle offerte formulate alle altre ditte verranno attribuiti i punteggi applicando la proporzione inversa sulla  base della seguente formula:

P = prezzo offerto più basso X punteggio max previsto (40)

Prezzo dell’offerta in esame

La gara sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto rappresentato dalla sommatoria dei punteggi relativi agli elementi sopra indicati.

E’ ammessa offerta di un solo tipo di apparecchiatura, per consentire un immediato e trasparente confronto delle soluzioni presentate. Il concorrente deve quindi presentare la propria unica soluzione in conformità a tutte le specifiche tecniche della presente lettera d’invito.  Saranno escluse le ditte che offrono più alternative.

Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta conforme e congrua.

E’ fatto monito alle ditte partecipanti di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della presente procedura di gara, con l’avvertenza che la disciplina relativa alle modalità di presentazione dell’offerta è prescritta a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1-bis, del D. lgs,n° 163/06, così come inserito dal D.L. n° 70/2011, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n° 106.

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

In data 22/11/2013 alle ore 09,00 presso il Salone Gare dell’UOC Gestione Forniture, Servizi e Logistica, Via Provinciale. Spirito Santo Pal. Gangeri Reggio Calabria, in seduta pubblica, si procederà alla  verifica della documentazione amministrativa

Successivamente  si procederà in seduta riservata all’esame della documentazione tecnica  con conseguente attribuzione del punteggio relativo alla componente qualità dei prodotti offerti e di seguito in seduta pubblica, si darà lettura del punteggio di qualità attribuito a ciascuna offerta e si procederà all’apertura della busta contenete l’offerta economica ed all’aggiudicazione provvisoria della gara.

Le cause di esclusione, relativamente alle prescrizioni ed ai documenti che disciplinano la presente procedura di gara, sono quelle dettate  e volute dall’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia  senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

.

- IL DIRETTORE U.O.C.

U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica

(Avv. Angelo Rabotti)

- DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

- Data_____________________________

__________________________________________

(Timbro e Firma della Ditta)

Dati impresa per la richiesta del Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

| DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE |  |
| --- | --- |
| CODICE FISCALE / PARTITA IVA |  |
| SEDE OPERATIVA - Indirizzo completo (solo se diversa da sede legale) |  |
| C.C.N.L. APPLICATO (indicare correttamente settore di appartenenza) |  |
| NUMERO ADDETTI |  |
| MATRICOLA INPS |  |
| INPS - SEDE DI COMPETENZA |  |
| MATRICOLA INAIL |  |
| INAIL - SEDE DI COMPETENZA |  |
| INAIL - POSIZIONI ATTIVE (PAT) - n°…… |  |
| DATA COMPILAZIONE SCHEDA |  |