- Partita I.V.A. 01367190806

- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. N°   3953          del 22/06/2012           	                                 Reggio Cal. 22/06/2012

OGGETTO: Procedura in economia  per la fornitura,  di  due ultracongelatori   per la Criobanca del C.T.M.O  di questa Azienda - CIG 4367299923

Spett/le Ditta

________________________

________________________

Questa Azienda intende procedere,  mediante procedura in economia, all’acquisto di due (2) ultracongelatori per i locali della criobanca del C.T.M.O. Ai fini della eventuale aggiudicazione della procedura in economia, codesta ditta è invitata a produrre offerta per la fornitura di:

- N.1 ultracongelatore biologico ad azoto liquido (da – 100°C fino a – 196°C), di ultima generazione, in acciaio inox, a collo largo, della capacità di 424 sacche da 700ml;

- N.1 ultracongelatore biologico ad azoto liquido (da -100°C fino a -196°C), di ultima generazione, in acciaio inox, a collo largo, della capacità di 256 sacche da 700ml. Gli ultracongelatori dovranno essere conformi alla normativa CE di riferimento (CEE/93/42).Per entrambi i due congelatori: sistema di stoccaggio completo per sacche da 700ml nominali (armadio inox con supporto portasacche inox e contenitore per sacche in alluminio), posizione orizzontale, più ulteriori n.4 cassettiere complete di contenitore per sacche Pall da 25ml, che serviranno a sfruttare al massimo, lo spazio laterale dei congelatori; da posizionare nei locali della criobanca dell’ospedale Morelli, dotati inoltre di:

caratteristiche tecniche minime

a)centralina di controllo:

- del livello di azoto liquido,

- della temperatura interna del contenitore e mantenimento sotto soglia prefissata;

b) dotato di display per visualizzazione:

- del livello di azoto,

- della temperatura,

- di eventuali messaggi di allarmi;

c) controllo accessi al contenitore tramite password;

d) sistema di autoriempimento  e ricarica automatica;

e) funzionalità “antinebbia” e “rapido raffreddamento”;

f) comunicare con PC e/o centrale di controllo in modalità 485/Ethernet;

g) capacità di memorizzare e trasmettere ogni tipo di allarme e/o anomalia di funzionamento;

h) flessibile di alimentazione azoto della lunghezza minima di1,5mt;

i) conformi alla direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici;

L’offerta dovrà altresì contenere i costi della manutenzione per anni tre e la garanzia come per legge.

Importo a base d’asta 50.000, IVA esclusa

Saranno escluse offerte superiori alla base d’asta

Per partecipare alla presente procedura  codesta ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20/07/2012  presso l’U.O.C.  Affari Generali  e Legali di questa Azienda, sito in Via Provinciale Spirito Santo N°24-Pal. Gangeri —89124 Reggio Calabria, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, a pena di esclusione  , recante l'intestazione di codesta ditta e riportando la seguente dicitura : Offerta per la Procedura In Economia Per La Fornitura Di due ultracongelatori .- COD. GF/UL.CONG./2012 e dovrà contenere, N°3 buste

-  busta n. 1 controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire dellal’integrità                            della stessa, contenente la documentazione amministrativa ;

-  busta n. 2 controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l’integrità della stessa, contenente la documentazione tecnica;

-  busta n. 3 controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l’integrità della stessa, contenente  l'offerta economica .

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante o da procuratore e corredata da copia del documento di riconoscimento. Nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte del procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs N° 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta . Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o offerte alternative.

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio sopra indicato,a pena di esclusione.

Busta n. 1 Documentazione amministrativa. La ditta dovrà produrre nella busta n.1 la seguente documentazione:

- Regolare certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A. per il settore oggetto di appalto, di data non anteriore a mesi sei, completo di NULLA OSTA Antimafia: E’ ammessa autodichiarazione ai sensi del D.P.R. N.445/2000;

- Copia della presente lettera di invito sottoscritta per accettazione, in ogni pagina, dal

legale rappresentante della ditta;

- La dichiarazione che, per eventuali controversie, la ditta accetta quale unico

competente il Foro di Reggio Calabria;

4.   Dichiarazione ai sensi del D.P.R. N:445/2000 con la quale la ditta attesti:

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica

amministrazione;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle offerte;

- di impegnarsi alla consegna del materiale richiesto  entro il termine di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera di affidamento . Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 20% della fornitura aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse a subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

- di accettare i termini e modalità di pagamento previsti dalle vigenti direttive a norma  di legge in materia  , entro 90 gg.

  - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di esclusione  di cui alle lettere :a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis)m-ter) m-quater, dell’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti. Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica  (riportare in forma estesa l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice riferimento alla lettera o al comma).

  - Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da parte dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi della vigente normativa.

La busta n. 1 dovrà recare la seguente dicitura " documentazione amministrativa"

Busta n. 2 Documentazione Tecnica . La ditta dovrà produrre nella busta n. 2 la seguente documentazione:

- Descrizione analitica dei prodotti offerti, con l’indicazione dei codici, schede tecniche e depliants, dai quali si possano evincere i dati necessari per verificare la conformità del prodotto offerto;

- Dichiarazione , resa ai sensi e nelle forme di cui alla legge 127/97 e successive

modificazioni ed integrazioni, con la quale il legale rappresentante o persona

all’uopo abilitata, con  riferimento all’oggetto della gara, attesti che tutti i prodotti offerti sono  rispondenti alle vigenti  normative nazionali ed europee.

La busta n.2 dovrà recare la seguente dicitura " documentazione tecnica"

La documentazione deve essere tassativamente prodotta nell’ordine e con le modalità richieste.

Busta n. 3 .Offerta economica . La ditta dovrà produrre l’offerta economica in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità della stessa. L' offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante o da procuratore. In questo ultimo caso la relativa procura dovrà essere allegata all'offerta. Nell'offerta dovrà essere indicato   il costo unitario dei singoli prodotti (IVA esclusa) e l’offerta complessiva.

La busta n. 3 dovrà recare la seguente dicitura " offerta economica”

All’ offerta economica dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità di colui il quale abilitato alla firma dell’offerta. La mancanza del documento di identità è causa di esclusione dalla gara.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura  sarà aggiudicata , IN BLOCCO ,  ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 , con il è criterio del prezzo più basso. Non saranno ammesse offerte superiori agli importi posti a base d’asta.

Le Ditte possono offrire un solo prodotto, saranno escluse le ditte che  offrono più

alternative.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sarà valutata per conformità e congruità

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- Tutte le operazioni di gara,  saranno perfezionate in una unica seduta .

In data 26/07/2012 alle ore 10,00 presso il Salone Gare dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Provinciale. Spirito Santo Pal. Gangeri Reggio Calabria, in seduta pubblica, si procederà alla  verifica della documentazione amministrativa e tecnica .Successivamente,   in seduta riservata , alla presenza dell’esperto,  alla valutazione di conformità del prodotto. Sempre nel corso della medesima seduta, si procederà  all'apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte partecipanti, la cui documentazione è risultata conforme.

Non saranno ammesse alla trattativa le ditte che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti rapporti con questa Azienda.

Questa Azienda , prima della formalizzazione dell’ aggiudicazione provvisoria , si riserva la facoltà di negoziare il prezzo esclusivamente con la ditta che avrà formulato il prezzo  più basso.

- DOCUMENTI  SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE:

- Cauzione definitiva  pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, prestata ai sensi

dell’art. 113 D.lgs 163/2006;

- Autocertificazione del documento  regolarità contributiva (DURC)  .

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in corso di validità, per il titolare dell'impresa individuale;

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale:

- relativo a tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

- per tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita    semplice;

- per tutti gli Amministratori , se trattasi di altre tipologie di società;

I  predetti documenti sono  sostituibili  da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N°445/2000.

E’ fatto monito alle ditte partecipanti di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della presente procedura di gara, con l’avvertenza che la disciplina relativa alle modalità di presentazione dell’offerta è prescritta a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1-bis, del D. lgs,n° 163/06, così come inserito dal D.L. n° 70/2011, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n° 106.

Le cause di esclusione sono quelle  previste e volute dalla citata legge.

SOGGETTI AMMESSI A NEGOZIARE L'OFFERTA: I legali rappresentanti o soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentati. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia  senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Responsabile del procedimento Sig.ra Fotia te1.0965/397519- FAX 0965/397517.

- IL DIRETTORE U.O.C.

- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Avv. Angelo Rabotti)

- DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

- Data_____________________________

__________________________________________

(Timbro e Firma della Ditta)