U.O.C. Provveditorato- Economato e Gestione Logistica

Prot. n.407

del 20/09/2016_

Avv. Angelo Rabotti

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura in service, per anni uno,  di  Cross- match e dosaggio BAT con metodica in citofluorimetria  per l’UOD di Tipizzazione Tissutale

Spett.le Ditta

Codesta Ditta ove intende concorrere alla procedura negoziata per la fornitura in  oggetto, dovrà far pervenire relativa offerta entro le 12.00 del giorno 06.10.2016  presso l’UOC Gestione Servizi Generali di questa azienda, sito in Via Provinciale Spirito santo n° 24- Pal. Gangeri – 89124 Reggio Calabria, contenuta in plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura del legale rappresentante della ditta, con i documenti e le modalità di seguito elencati:

La fornitura in service è costituita da:

| TEST | Determinazioni per anno |
| --- | --- |
| Cross- match | 500 |
| BAT ( Basophil Activation Test) | 300 |

Caratteristiche dei reagenti richiesti per 1.000 cross-match test/anno:

- Anticorpi monoclonali anti –CD 3 marcati con PerCP

- Anticorpi monoclonali anti – CD19 marcati con PE

- Anticorpi monoclonali anti – CD 20 marcati con PE

- Anti immunoglobulina umana anti IgG e anti IgM in conf. separate con FITC

Caratteristiche dei reagenti richiesti per 500 BAT test/anno:

- Kits completi di stimulation buffer, stimulation control, lysing solution e staining reagent: anti – CD63, FITC labeled + anti – CD203c, PE labeled necessary per 500 test di BAT.

- N. 500 allergeni ad anno a scelta tra: Farmaci ( Antibiotici, Analgesici, Miorilassanti, Anestetici locali, Inibitori della pompa protonica, Betabloccanti, ACE inibitori, Mezzi di contrasto, Adiuvanti) e Ambientali, Professionali, Inalanti, Alimentari, Additivi Alimentari. Gli allergeni devono essere ottimizzati per la metodica di attivazione dei basofili in vitro, quelli ai farmaci devono essere forniti liofilizzati e da ricostruire con tampone di stimolazione specifico del test.

La ditta ggiudicataria dovrà fornire un citofluorimetro a flusso completo di tutti le soluzioni ed accessori ( Sol. Di decontaminazione, Sol. di lavaggio, soluz. Di calibrazione, filtri, PC, monitor, stampante ecc)

Caratteristiche tecniche minime dello strumento:

- Citofluorimetro a flusso con ottica basata si due laser con lunghezza d’onda di eccitazione di 488 nm ( blu) o 532 nm ( verde) e 638/640 nm ( rosso) e quattro colori.

- Possibilitàdi determinare la rifrazione lineare ( Forward Scatter, FSC) e la rifrazione laterale ( Side Scatter, SSC).

- Rilevazione dei fluorocromi più comuni tra cui: PE, PE - DY647 ( analogo a PC5), FITC, APC

- Caricamento campioni a singolo campione e/o con carosello.

- Allineamento anche manuale del citofluorimetro a flusso per un utilizzo ottimale in funzione delle necessità del CRTT. Possibilità di impostazione adeguata , possibilmente anche manuale, della compensazione del colore e della regolazione dell’amplificazione (gain and voltage) dei segnali FSC e SSC

- Computer di controllo esterno dotato di monitor e stampante. Software di gestione che consenta il data plotting in modalità istogramma , dotplot, sensity plot. Possibilità di importare ed esportare le informazioni dei pazienti e i risultati ottenuti con un collegamento al LIS del laboratorio.

- Soluzioni necessarie al buon funzionamento del citofluorimetro come : Sol. di decontaminazione, Sol. di lavaggio, soluz. di calibrazione, filtri, ecc.

- Organizzazione assistenza tecnica con interventi di riparazione entro le 48 ore. Presenza di una assistenza tecnica e specialistica anche telefonica e on-line.

Importo a base d’asta - € 16.394,00 oltre oneri IVA Saranno escluse le offerte superiori alla base d’asta

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente ed a pena d’esclusione, entro il termine perentorio di cui sopra, con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale di stato o con società privata autorizzata, a scelta della ditta concorrente.

Non verranno accettati reclami nel caso in cui il plico non pervenisse in tempo utile.

All’esterno del plico dovrà apporsi , in lingua italiana, oltre indicazione del mittente e del destinatario, anche la seguente dicitura: NON APRIRE Contiene offerta per la Procedura negoziata per la fornitura in service, per anni uno,  di  Cross- match e dosaggio BAT con metodica in citofluorimetria  per l’UOD di Tipizzazione Tissutale di questa Azienda Ospedaliera. – Cod. MB/ TT/2016.

Il plico dovrà contenere tre buste:

- busta n.1  controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità della stessa,  contenente la documentazione amministrativa;

- busta n.2  controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità

della stessa,  contenente la documentazione tecnica;

3)  busta n.3  controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata in modo da garantire l'integrità

della stessa, contenente l'offerta economica;

La busta n. 1 dovrà recare la seguente dicitura "  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" la ditta dovrà produrre  nella busta n. 1 la seguente documentazione:

- Copia della presente lettera di invito sottoscritta per accettazione, in ogni pagina, dal titolare e/o dal legale  rappresentante della ditta;

- Autodichiarazione relativa all’iscrizione alla C.C.I.I.A. per il settore oggetto di appalto;

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di  esclusione  di cui  all’’art. 80 del D.Lgs n. 50 del  18/04/2016.

- Dichiarazione  sostitutiva di certificazione – autocertificazione – ai sensi dell’art. 46  del D.P.R. N. 445/2000 con  allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, attestante:

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle  offerte;

- autorizzazione al trattamento dei dati personali, da parte dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi della vigente normativa.

- La dichiarazione che, per eventuali controversie, la ditta accetta quale unico competente il Foro di Reggio Calabria;

- Dichiarazione con la quale la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n° 163 del 13 agosto 2010 e s. m.i. ;

- Che i prodotti offerti sono conformi alle caratteristiche richieste dalla presente lettera di invito;

- Che si impegna a non sollevare eccesioni qualora il quantitativo in gara non venisse acquistato e ad impegnarsi ad evadere ordinativi minimi;

- di impegnarsi ad effettuare le consegne  entro il termine di giorni 10 dalla data di  ricezione del relativo ordine . Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta  aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 20% della fornitura aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse a    subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

- di accettare i termini e modalità di pagamento previsti dalle vigenti direttive a norma  di legge in materia  , entro 60 gg.

- Stralcio del listino ufficiale;

La busta n. 2 dovrà recare la seguente dicitura " DOCUMENTAZIONE TECNICA" La ditta dovrà produrre  nella busta n.2 la seguente documentazione:

- Schede tecniche , depliant , Relazione tecnica in lingua italiana  o con traduzione allegata , relativa ai prodotti offerti , con la descrizione analitica delle caratteristiche tecniche dei prodotti, con la precisazione della marca, del codice prodotto, del CND, del n° di repertorio ect, evidenziando in particolare le caratteristiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione qualitativa, per consentire alla Commissione giudicatrice, di valutare i prodotti offerti e attribuire il punteggio relativo alla componente qualità.

La busta  n.3 dovrà recare la seguente dicitura “  OFFERTA ECONOMICA”.La ditta dovrà produrre  nella busta n.3 la seguente documentazione:

- L’offerta  che dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante o da procuratore e  corredata da copia del documento di riconoscimento , con l’indicazione del costo complessivo della fornitura  richiesta, il costo unitario dei diagnostici  e i costi  relativi alla sicurezza  da rischio specifico aziendali.   Nel caso di sottoscrizione  dell’offerta da parte del procuratore, dovrà  essere allegata la  relativa procura.

Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs  N° 50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o  offerte alternative.

La documentazione deve essere tassativamente prodotta nell'ordine e con le  modalità richieste.

La mancanza, l’incompletezza  ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara e la richiesta da parte della Stazione Appaltante di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà per  lotto unico . A pena di esclusione l’offerta del  lotto dovrà essere completa di tutti i prodotti richiesti.

Si procederà ad aggiudicazione solo in presenza di due offerte.

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ) tra coloro che offrono strumenti e reagenti che corrispondono ai requisiti minimi richiesti, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- Prezzo:  Punteggio massimo 50/100

- Qualità: Punteggio massimo 50/100

La graduatoria dell’offerta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata  dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna Ditta per ognuno degli elementi di valutazione sopra citati, con le modalità di attribuzione dei punteggi di seguito riportate:

- ELEMENTO QUALITÀ:

Il  punteggio fino ad un massimo di 50/100, previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice come segue:

| Voce | Parametro | Punteggio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valutazione del software di lettura e facilità di interpretazione dei risultati | 0-10 |
| 2 | Valutazione della completezza dell’offerta degli allergeni ( soprattutto quelli ai farmaci) e della specialità del loro uso per tecnica BAT | 0-10 |
| 3 | Valutazione dei kit in relazione alla tempistica di esecuzione, conservazione dei materiali, ( quantità di cellule richiesta) , protocollo di esecuzione | 0-10 |
| 4 | Validazione dei kit con lavori scientifici | 0-10 |
| 5 | Disponibilità oggettiva ad intervenire con tecnici che possano risolvere qualunque problematica entro le 24 ore. Presenza di assistenza scientifica telefonica e tramite web. | 0-10 |

b) ELEMENTO PREZZO

Punteggio massimo per la migliore offerta economica (prezzo): PUNTI 50/100

Alla ditta che avrà formulato la migliore offerta economica verranno attribuiti 50 punti,mentre alle offerte  formulate dalle altre ditte verranno attribuiti i punteggi applicando la proporzione inversa sulla base della seguente formula:

P = prezzo offerto più basso X punteggio max previsto (50)

Prezzo dell’offerta in esame

Ai fini dell’attribuzione del punteggio prezzo, verrà considerato il prezzo complessivo offerto del lotto.

Il lotto sarà aggiudicato a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto rappresentato dalla sommatoria dei punteggi relativi agli elementi sopra indicati.Ogni ditta dovrà presentare una sola offerta per lotto, per consentire un immediato e trasparente confronto delle soluzioni presentate. Il concorrente deve quindi presentare la propria unica soluzione in conformità a tutte le specifiche tecniche del presente capitolato.

Saranno escluse le ditte che offrono più alternative.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Tutte le operazioni di gara,  saranno perfezionate in una unica seduta .

In data 11.10.2016 alle ore 10,00 presso il Salone Gare dell’UOC  Provveditorato- economato e Gestione Logistica- Via Provinciale. Spirito Santo Pal. Gangeri Reggio Calabria, in seduta pubblica, si procederà alla  verifica della documentazione amministrativa e tecnica .Successivamente,   in seduta riservata , alla presenza dell’esperto,   si procederà all’esame della documentazione tecnica di cui alla busta n° 2, con conseguente attribuzione del punteggio relativo alla componente qualità dei prodotti offerti, ed al termine delle predette operazioni, sempre nel corso della medesima seduta, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti.

Non saranno ammesse alla trattativa le ditte che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti rapporti con questa Azienda.

Questa Azienda , prima della formale aggiudicazione, si riserva la facoltà di negoziare il prezzo esclusivamente con la ditta che avrà formulato l’offerta con il prezzo più basso.

SOGGETTI AMMESSI A NEGOZIARE L'OFFERTA: I legali rappresentanti o soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentati. L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia  senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa nazionale e

regionale vigente in materia.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica - Responsabile del procedimento Sig.ra Bronzi Tel. 0965/397541- FAX 0965/397517.

Il Dirigente UOS  Provveditorato

Dr.ssa Giuseppina Ambroggio

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

Data_________________________

___________________________

(Timbro e Firma della Ditta)