## Foglio1
Lotto | Descrizione | CND | Caratteristiche | Note | Prezzo unitario IVA esclusa | Fabbisogno 12 mesi | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA | IMPORTO ANNUALE | IMPORTO PER ANNI CINQUE
1 | RUBINETTI | A07 | Rubinetti ad attacco Luer lock: tre vie ad alta pressione (1000 PSI almeno) con raccordo LL rotante | A.Q. | 3 | 500 | 3.3 | 1650 | 8250
2 | LINEE DI RACCORDO | A03 | Linea di raccordo diametro 1.5 mm circa ad alta pressione (1000 PSI almeno) con connettore rotante, lunghezza 75 e 100 cm circa | A.Q. | 1.2 | 2000 | 1.4 | 2800 | 14000
3 | VALVOLA EMOSTATICA | C900101 | Valvola emostatica con connettore rotante che consenta l’emostasi di cateteri con all’interno guida angiografica. Valvola emostatica a Y rotante, con apertura a pressione, bloccabile, ad ampio calibro (> 8Fr) in policarbonato trasparente munita di molla metallica per il passaggio dei dispositivi interventistici, compatibile con qualsiasi dispositivo, e in grado di minimizzare la perdita ematica Confezione sterile e monouso. | A.Q. | 8 | 1000 | 8.6 | 8600 | 43000
4 | INTRODUTTORI VASCOLARI LUNGHEZZA STANDARD | C05 | Introduttore vascolare di misura compresa tra 4 a 11 French , disponibilità di lunghezze uguale o maggiore di 10 cm , comprendente: Introduttore con valvola emostatica ad alta tenuta e via laterale di infusione con rubinetto, Dilatatore, Guida metallica con doppia punta retta e J. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 10.4 | 800 | 12 | 9600 | 48000
5 | INTRODUTTORI VASCOLARI GRANDI CALIBRI LUNGHEZZA STANDARD | C05 | Introduttore angiografico, con valvola emostatica ad elevata tenuta, via di lavaggio laterale e rubinetto incorporati, da 12 a 14 F lunghezza circa 11 cm Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 20 | 200 | 21.5 | 4300 | 21500
6 | INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI | C05 | Introduttore vascolare armato, resistente al kinking, radiopaco, rivestito in poliuretano, con elevata flessibilita’.Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Standard lunghezza fino a 24 cm, Ø 5 – 11Fr. |  | 104 | 100 | 120 | 12000 | 60000
|  |  | Lunghi lunghezza tra 25 cm e 100 cm, Ø 6 – 10Fr. |  | 130 | 100 | 143 | 14300 | 71500 | totale lotto n. 6 € 131.500,00
7 | INTRODUTTORI VASCOLARI ARMATI PRECURVATI | C05 | Sistema di un introduttore vascolare armato, disponibile con differenti raggi di curvatura selettivi, con punta distale morbida e marker radiopaco , munito di un connettore a tre vie e di un dilatatore. Ø interno 5 – 9Fr; Lunghezza da 11 cm a 100 cm circa Confezione singola, sterile, monouso | A.Q. | 60 | 80 | 67 | 5360 | 26800
8 | INTRODUTTORI CON GUAINA A STRAPPO | C05 | Introduttori sterile, tipo peel-away di calibro da 6F a 16 F circa, lunghezza 15/30 cm circa. Confezione singola, sterile, monouso. | A.Q. | 18 | 50 | 20 | 1000 | 5000
9 | INTRODUTTORE VASCOLARE CON MARKER RADIOPACO | C05 | Introduttore angiografico con marker radiopaco distale, con valvola emostatica ad elevata tenuta, via di lavaggio laterale e rubinetto incorporati, dilatatore vascolare resistente al kinking, costruzione della sheat in un unico blocco. Identificazione con codice colore. Lunghezze da11 a 35 cm circa, diametri tra 5F a 11F Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 10.4 | 100 | 12 | 1200 | 6000
10 | KIT PER ACCESSO RADIALE | C0504 | Kit costituito da • introduttore lunghezza circa 11 cm e 25 cm, diametro 4F, 5F e 6 F, munito di valvola antireflusso ad alta tenuta, via di lavaggio laterale e rubinetto incorporato • miniguida • dilatatore vascolare • ago ad elemento singolo o ago cannula Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 15 | 2200 | 16.8 | 36960 | 184800
11 | GUIDE ANGIOGRAFICHE PER DIAGNOSTICA | C041 | Guide angiografiche metalliche, rivestite in teflon con sistema elettrostatico struttura con anima rastremata e filo di sicurezza, con punta dritta o punta “J”, anima mobile e fissa. Calibro: da 0,025” a 0,038”. Lunghezze: da 150 cm a 260 cm circa Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 15 | 2500 | 16.8 | 42000 | 210000
12 | GUIDE ANGIOGRAFICHE CON RIVESTIMENTO POLIMERICO PER DIAGNOSTICA | C041 | Guide angiografiche idrofiliche in Nitinol con copertura in poliuretano o rivestimento con polimero idrofilico con diametro da 0.025 a 0.038 , a punta dritta o angolata disponibili nelle versioni standard e stiff | Accordo quadro 70/30 |  | 300 |  | 0 | 0
|  |  | lunghezza fino a 180 circa |  | 115 | 150 | 130 | 19500 | 97500
|  |  | lunghezza fino a 260 circa |  | 150 | 150 | 165 | 24750 | 123750 | totale lotto 12 € 221.250,00
13 | GUIDE RIGIDE PER INTERVENTISTICA | C041 | Tipo “ Amplatz“ super stiff con punta morbida di varie lunghezze, calibro 0.035” lunghezza da 150 cm e 260 cm circa. Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 90 | 150 | 100 | 15000 | 75000
14 | SISTEMA PER PUNTURA TRANSETTALE | C0502 | Sistema per puntura transettale costituito da : - Introduttore 60 cm circa - Dilatatore vascolare Rigidità differenziata dello shaft, punta distale dotata di marker radiopaco. Possibilità di curve diverse; diametro 6F – 8.5F. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 120 | 250 | 130 | 32500 | 162500
15 | AGO PER PUNTURA TRANSETTALE | C0580 | Ago per puntura transettale in unico pezzo di acciaio inox con rubinetto, dotato di stiletto con meccanismo di blocco nella parte prossimale. Possibilità di lunghezze diverse anche per applicazioni pediatriche e possibilità di differenti curve con raggi di curvatura crescenti. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 120 | 250 | 130 | 32500 | 162500
16 | Sistema di protezione coronarico | C01050202 | Sistema di protezione distale per PTCA , a filtro per la raccolata di frammenti tromboembolici , costitutita da 0,014", filtro e catetere per il posizionamento e il recupero.Confezione singola, steril monouso | Accordo quadro 70/30 |  | 15 | 950 | 14250 | 71250
17 | SISTEMA PER RECUPERO CORPI ESTRANEI | C0190 | Sistema a laccio e/o basket per il recupero di corpi estranei nel letto vascolare, Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 150 | 30 | 160 | 4800 | 24000
18 | SISTEMA PER COMPRESSIONE ARTERIA RADIALE | C010301 | Sistema pneumatico per la compressione del sito d’accesso dopo la rimozione delle cannule. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 17.6 | 2000 | 19 | 38000 | 190000
19 | DISPOSITIVO CON SUTURA PER EMOSTASI PERCUTANEA | C90010303 | Sistema per la chiusura del sito d’accesso femorale con sistema di sutura, utilizzabile in accessi arteriosi dopo sheat da 5 a 21 F o venosi dopo sheat da 5 a 24 F Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 180 | 500 | 190 | 95000 | 475000
20 | GUIDE PER SUPPORTO ANGIOPLASTICA PERIFERICA | C0401 | Filo guida per PTA con rivestimento esterno in PTFE rivestimento in silicone sugli ultimi cm della punta dotata di 2 reperi prossimali, uno a 90cm e l’altro a 100cm dalla punta e di 3 o 4 (secondo la lunghezza della punta) reperi radiopachi distali da 5mm alla distanza di 5mm l’uno dall’altro, per l’eventuale misurazione di vasi e lesioni. calibri: 0.014” - 0.018” - lunghezze: 130 – 190 – 300cm –punta: retta preformabile o a J - lunghezza punta rastremata: per calibro .018” Short Taper: 3 cm (retta) e 2.5 cm (a J), per trattamento di lesioni periferiche sopra e sotto il ginocchio e protezione accesso controlaterale durante TAVI | Accordo quadro 70/30 | 130 | 150 | 140 | 21000 | 105000
21 | KIT TAVOLO OPERATORIO | T0202 | composto da: Set per coronarografia comprendente: 1 telo copriziente con doppio accesso femorale e radiale dx e sx con film di incisione e banda trasparente lato destro, 200 x 300 dotato di sacca per raccolta sangue; 1 ciotola da 500 cc, 1 ciotola da 250 cc, 2 ciotole da 100 cc; 1 copriparitaria 100 x 100; 50 garze orlate 10 x 10; 2 cuffie 75 x 100; 2 camici sterili monouso ad elevata impermeabilità con asciugamani 40 x 50 cm; 2 deflussori valvolati 150 cm; 1 rampa a 3 vie HP dx-off; 2 linee di monitoraggio HP 150 cm con manico; 2 siringhe da 10 cc marcate con colori rosso e verde; 1 siringa 2,5 LL; 3 siringhe da 20 cc di cui una marcata con colore blu; 1 ago angiografico 18 G; 1 ago 18 G; 1 ago 22 G per anestesia; 1 ago da insulina (26 G) per anestesia; 1 telo avvolgente misura 150 x 320; 1 telo paziente 150 x 100 | A.Q. | 48.98 | 2400 | 60 | 144000 | 720000
22 | KIT ACCESSORIO PER TAVOLO OPERATORIO | T0202 | composto da: N° 1 telo madre per tavolo servitore misure 200cmx200cm circa, strato interno super assorbente, strato esterno impermeabile; N° 1 telo in SMS polipropilene (o TNT) strato assorbente, misura almeno 100 x 100 cm provvisto di foro rotondo di diametro 6 cm circa, con collante di tipo medicale ipoallergenico ed atossico; N° 2 teli in SMS (o TNT) polipropilene strato assorbente, misure almeno 60 x 60 cm con un lato adesivo, con collante di tipo medicale ipoallergenico ed atossico; N° 2 asciugamani in TNT retinato cm 40x50 circa; N° 2 camici chirurgici in SMS polipropilene (o TNT) 50 gr/m2 misura XL ricavati da un unico telo, termosaldato al camice, a garanzia dell’effetto barriera, parte posteriore del camice con chiusura a portafoglio con ampia sovrapposizione. Cintura, con fustella antinquinamento, saldamente fissata al corpo del camice, tale da non potersi lacerare o costituire fonte di migrazione batterica. Scollatura regolabile. Polsini in maglia tubolare di cotone, senza cucitura; N°1 telo in SMS (o TNT) strato esterno assorbente, strato interno impermeabile almeno 150x150 cm circa con lato adesivo; N°1 ago angiografico ad elemento singolo diametro 18 G lungo cm 7 circa; sul cono deve essere impresso indicatore di direzione della punta; N°1 bisturi con lama da 11; N°3 siringhe 10 ml con attacco LL; N°4 couvette in materiale plastico con diametro di circa cm 10 (2 pz) 400 cc e da cm 15 (2 pz) 1000 cc; N°20 garze orlate 10x10 cm; N°1 pinza fermateli in plastica; N°3 aghi nelle misure ipodermico 21G, 23G; N°1 klemmer curve da 13 cm N°1 klemmer da 17 cm N°1 portaghi 16 cm N°1 Vassoio 30 x 25 circa Gli accessori dovranno essere forniti in un unico involucro sterile costituito dal telo per il carrello senza confezionamento singolo. | A.Q. | 24.98 | 500 | 27.5 | 13750 | 68750
23 | SET PER ANGIOPLASTICA E MANOMETRO IN KIT | A0201 | Kit di gonfiaggio formato da: - siringa trasparente da almeno 20 cc con manometro da >25 ATM con pistone a vite - valvola emostatica a Y rotante, con apertura a pressione, bloccabile, ad ampio calibro (0.096”) in policarbonato trasparente munita di molla metallica per il passaggio dei dispositivi interventistici, compatibile con qualsiasi dispositivo, e in grado di minimizzare la perdita ematica. -introduttore per filo guida -torque compatibile per fili guida da .009” a .018” | Accordo quadro 70/30 | 22.5 | 1600 | 25 | 40000 | 200000
24 | CATETERI ELETTROSTIMOLATORI CON PALLONCINO | C0104 | Cateteri in Poliuretano bipolari per elettrostimolazione con palloncino ad elevata manovrabilità 6F . Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 90 | 150 | 100 | 15000 | 75000
25 | BIOTOMI MIOCARDICI | C0190 | Biotomo miocardico “disposable” per biopsia miocardia del ventricolI con approccio giugulare (>50 cm) e femorale comprensivo di introduttore (>100 cm) con lame ampie per il prelievo di frustoli grandi, misure 5F 6F e 7 F. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 195 | 20 | 220 | 4400 | 22000
26 | CATETERI PER VALVULOPLASTICA | C019015 | Cateteri a basso profilo. Palloncino: in materiale semi-compliante o non compliante, misure almeno da 15 a 30 mm, lunghezza almeno 30-50 mm. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 522 | 20 | 570 | 11400 | 57000
27 | CATETERE A PALLONCINO PER VALVULOPLASTICA AORTICA PERCUTANEA | C0104 | Catetere a palloncino per dilatazione delle stenosi valvolari aortiche, a due lumi coassiali. Palloncino distale termoplastico, elastomerico, con incisura centrale. Lunghezza utile del catetere cm 85, guida accettata 0.035”, diametro pallone da 18 a 28 mm, lunghezza 40 mm. Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 1980 | 80 | 2100 | 168000 | 840000
28 | KITPER VALVULOPLASTICA MITRALICA |  | Catetere a palloncino, stiletto, guida, dilatatore, sistema di gonfiaggio, calibro, guida a pigtail per valvuloplastica mitralica secondo la tecnica di INOUE, misure 24-30 mm | Accordo quadro 70/30 | 2550 | 5 | 2800 | 14000 | 70000
29 | CATETERI DI SWAN GANZ PER TERMODILUIZIONE | C0104 | Cateteri in PVC o Poliuretano per termodiluizione a 4 lumi (prossimale, distale, palloncino e termistore) 7F/7.5F, nelle versioni con curva per accesso femorale e curva per accesso brachiale. Confezione singola, sterile, monouso | A.Q. | 42.3 | 25 | 46 | 1150 | 5750
30 | CATETERI DI BERMAN | C0104 | Cateteriin Poliuretano a due lumi uno per il palloncino distale in latex, l’altro ampio (per guida .035”) 5 -7F nelle versioni per misurazione pressioni polmonari, per angiografia e reverse per angiografia polmonare. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 |  | 18 | 165 | 2970 | 14850
|  |  | Misurazione pressione |  | 150 |  | 165 | 0 | 0
|  |  | Reverse |  | 150 |  | 165 | 0 | 0
|  |  | Angiografici |  | 150 |  | 165 | 0 | 0
31 | INTRODUTTORI VASCOLARI PER TAVI | C0502 | Introduttore angiografico, con valvola emostatica ad elevata tenuta, via di lavaggio laterale e rubinetto incorporati, dilatatore vascolare, costruzione della sheat in un unico blocco. Lunghezza da 30 a 60 cm circa , Ø 14-24 Fr. Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 500 | 100 | 550 | 55000 | 275000
32 | GUIDA DEDICATA PER TAVI |  | Guida dedicata per TAVI in metallo con rivestimento 0.035 inch (0.89 mm) di diametro >250 cm di lunghezza, con punta a doppia curvatura (pigtail). Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 300 | 150 | 330 | 49500 | 247500
33 | CATETERI ANGIOGRAFICI PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE | C0401 | Cateteri angiografici disponibili in 4-5-6 F con gamma di curve specifiche in poliuretano/nylon con maglia metallica interna, punta morbida, ad alto flusso ed alta pressione (> 20 mg/sec, 1200 psi), resistenti alla torsione disponibili in lunghezza da 100 e 110 cm, ampia gamma di curve | Accordo quadro 70/30 | 10 | 4000 | 11 | 44000 | 220000
34 | CATETERI GUIDA PER ANGIOPLASTICHE CORONARICHE | C0401 | Cateteri guida per angioplastica coronarica disponibili da 5 ad 8 F e lunghezze da 90 a 110 cm ricoperti internamente di PTFR/silicone con armatura di supporto in acciaio. Diametro interno almeno 0.071 (riferito al 6F) punta soft , radiopaca ed traumatica. Varie curve | Accordo quadro 70/30 | 45 | 1500 | 50 | 75000 | 375000
35 | SISTEMA DI CATETERE GUIDA PER ACCESSO RADIALE (sheatless) | C0401 | Dispositivo per accesso radiale lungo circa 100 cm compatibile con guida 0.035 che non necessita di introduttore. Dimensioni esterne del catetere di 6.5 e 7.5. Varie curve | Accordo quadro 70/30 | 170 | 100 | 190 | 19000 | 95000
36 | ESTENSIONE DI CATETERE GUIDA PER ANGIOPLASTICHE CORONARICHE COMPLESSE | C0401 | Dispositivo monorail per garantire un elevato back-up nel trattamento di lesioni complesse con punta atraumatica, rivestimento e doppio marker per facilitare il posizionamento. di palloni e stent. Compatibilità con catetere guida da 6F, 7F, 8F e diametro interno da 0.046” a 0.071”. Lunghezza 150cm. Confezione sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 600 | 180 | 650 | 117000 | 585000
37 | FAMIGLIA DI GUIDE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA | C0401 | Gamma di guide con anima, ad alta risposta alla torsione, Disponibili nelle versioni punta J con ultimi radiopachi preformabile, con memoria, Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm diametro circa 0.014 | Accordo quadro 70/30 | 103.9 | 2000 | 113 | 226000 | 1130000
38 | FAMIGLIA DI GUIDE PER OCCLUSIONI CRONICHE CON PUNTA A BASSA GRAMMATURA | C0401 | Guide intracoronariche per occlusioni totali croniche a corpo unico, senza giunture, con risposta alla torsione vicino al rapporto 1:1; punta rastremata da 0.0010 inch. distale. Anima in acciaio collegata al tip distale con corpo ricoperto in PTFE. Punta da 0.3 gr fino a 12 gr. | Accordo quadro 70/30 | 225 | 200 | 230 | 46000 | 230000
39 | GAMMA DI GUIDE CORONARICHE PER OCCLUSIONI CRONICHE COMPLESSE CON PUNTA A GRAMMATURA INTERMEDIA | C0401 | Guide coronariche con diametro del corpo 0.014 inch, a punta rastremata, (diametro della punta da 0.010 - 0.012 inch) e grammatura della punta da 1.7 gr a 4.5 gr | Accordo quadro 70/30 | 225 | 200 | 230 | 46000 | 230000
40 | FAMIGLIA DI GUIDE PER OCCLUSIONI CRONICHE CON PUNTA AD ALTA GRAMMATURA | C0401 | Guide intracoronariche per occlusioni totali croniche, in acciaio con rivestimento idrofilico da 0.014 con punta rastremata da 0.008 disponibili in grammatura da fino ad almeno 12 gr e radiopacità del segmento distale | Accordo quadro 70/30 | 225 | 200 | 230 | 46000 | 230000
41 | GUIDA CORONARICA PER ESTERNALIZZAZIONE | C0401 | Guida coronarica per esternalizzazione lunghezza 330 cm, diametro dello shaft 0.010 inch e rivestimento idrofilico | A.Q. | 216 | 30 | 220 | 6600 | 33000
42 | CONNETTORE AD Y PER OCCLUSIONI CRONICHE | C0104 | Connettore a Y per occlusioni croniche con doppia valvola prossimale e distale. Compatibilità di lavoro >8 F. | A.Q. | 18 | 1000 | 20 | 20000 | 100000
43 | INTRODUTTORI PER ACCESSO RADIALE CON DIAMETRO INTERNO AUMENTATO | C0502 | Kit introduttore idrofilo da arteria radiale con parete in PTFE/equivalente ultrasottile e diametro esterno ridotto paragonabile a quello di un introduttore con French inferiore di una unità. Rivestimento idrofilo sull’intera lunghezza. Disponibilità delle lunghezze 10 e 16 cm, ago metallico o ago cannula e guida metallica o guida plastica. Disponibilità nelle versioni (diam Int./diam.est.) 7/6 F, 6/5F, 5/4F. | Accordo quadro 70/30 | 45 | 300 | 50 | 15000 | 75000
44 | GAMMA DI MICROCATETERI PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI CORONARICHE | C0104 | Catetere micro dilatatore Over the Wire profilo di punta minimo 1.8F e shaft 2.6 F, per consentire di navigare in coronarie tortuose e raggiungere lesioni distali | Accordo quadro 70/30 | 1200 | 150 | 1225 | 183750 | 918750
45 | MICROCATETERE A DOPPIO LUME PER ACCESSO SIDE- BRANCH | C0104 | Microcatetere a doppio lume (OTW e monorail) per il trattamento delle lesioni coronariche (CTO) nei pressi di biforcazioni critiche. Guida di supporto 0.014". Corpo e struttura integrata per permettere una spinta ottimale (pushability) Lunghezza 135 cm. | Accordo quadro 70/30 | 594 | 40 | 605 | 24200 | 121000
46 | MICROCATETERE PER USO INTRACORONARICO-SISTEMA DI RIVASCOLARIZZAZIONE | C0104010299 | Microcatetere per uso intracoronarico per occlusioni totali calcifiche, struttura con intreccio a spirale di 18 fili guida. Tip rastremato da 2.6 Fr a 1.4 Fr e rivestito il polvere di tugsteno senza marker per favorire la navigabilità in distretti piccoli e distali. Lunghezze 135cm e 150cm. Compatibile con guida 0.014''. | Accordo quadro 70/30 | 1160 | 20 | 1200 | 24000 | 120000
47 | GAMMA DI MICROCATETERI PER OCCLUSIONI RETROGRADE | C010402 | Microcatetere per attraversamento dei canai settali a punta distale rastremata, ad elevata flessibilità, dotato di elevata trackability e capacità rotazionale | Accordo quadro 70/30 | 1200 | 20 | 1220 | 24400 | 122000
48 | MICROCATETERE A PUNTA DISTALE ARROTONDATA | C010402 | Gamma di cateteri da avanzamento per il posizionamento ed il supporto di una guida 0.014 nel lume basale o spazio subintimale, con punta distale arrotondata (1 mm di diametro circa) shaft flessibile, con lunghezza di 140 cm circa, e torcibile tramite apposito dispositivo, posizionato sul suo tratto prossimale. | Accordo quadro 70/30 | 1200 | 20 | 1220 | 24400 | 122000
49 | GUIDA CORONARICA PER MISURAZIONE DI PRESSIONE SENZA INDUZIONE DI IPEREMIA | C010302 | Guida coronarica ad alta capacità di torsione e rotazione diametro 0,014” e lunghezza > 150 cm con trasduttore di pressione montato in prossimità della punta e relativo dispositivo di torsione utilizzabile per la determinazione di indici di flusso che non necessitano di induzione di iperemia Confezione singola, sterile, monouso. Nella fornitura dovrà essere compresa la disponibilità della relativa apparecchiatura in uso gratuito | Accordo quadro 70/30 | 900 | 80 | 1000 | 80000 | 400000
50 | SISTEMA CORONARICO PER MISURAZIONE DI PRESSIONE | C0104 | Sistema (guida o catetere) per la misurazione della FFR in coronaria. Confezione singola, sterile, monouso. Nella fornitura dovrà essere compresa la disponibilità della relativa apparecchiatura in uso gratuito | Accordo quadro 70/30 | 855 | 80 | 900 | 72000 | 360000
51 | SISTEMA PER IVUS CON SONDA MECCANICA | C01040101 | Catetere ecografico per imaging intracoronarico ad elevata risoluzione tecnologia meccanica Confezione singola, sterile, monouso. Nella fornitura dovrà essere compresa la disponibilità della relativa apparecchiatura in uso gratuito. | Accordo quadro 70/30 | 900 | 100 | 950 | 95000 | 475000
52 | SISTEMA PER IMAGING A COERENZA OTTICA | C010505 | Catetere per imaging intracoronarico a coerenza ottica con elevata risoluzione Confezione singola, sterile, monouso. Nella fornitura dovrà essere compresa la disponibilità della relativa apparecchiatura in uso gratuito. | A.Q. | 1800 | 40 | 1900 | 76000 | 380000
53 | CATETERE PER ECO INTRACARDIACO | C010403010103 | Catetere ad ultrasuoni per eco intracardiaco, stearable in quattro direzioni, 8F. Tecnologia phase array, profondità del fascio >15 cm, che supporti le funzioni color-doppler e doppler pulsato per l’analisi dei flussi. E’ richiesto di mettere a disposizione un ecocardiografo compatibile per tutta la durata della fornitura | Accordo quadro 70/30 | 1575 | 60 | 1620 | 97200 | 486000
54 | CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA | C01040101 | Catetere a palloncino per angioplastica Monorail ed OTW, semicompliante a basso profilo d’ingresso (<0.017”) rivestito di materiale siliconico od idrofilico, diametro da 1.2 a 4.0. mm circa, lunghezza da 10 a 30 mm circa. | Accordo quadro 70/30 | 60 | 3000 | 70 | 210000 | 1050000
55 | CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA IN VASI TORTUOSI | C010402020101 | Catetere a palloncino per angioplastica Monorail, semicompliante ad elevata capacità di spinta e di adattamento alla tortuosità lunghezze da 10 a 25 e diametri da a basso profilo d’ingresso (< 0.017”) rivestito di materiale siliconico od idrofilico,misure da 1.25 a 4.0. | Accordo quadro 70/30 | 60 | 300 | 70 | 21000 | 105000
56 | CATETERE A PALLONCINO NON COMPLIANTE PER ANGIOPLASTICA | C010402020101 | Catetere a palloncino per angioplastica non compliante con rastrematura distale, lunghezze basso profilo d’ingresso (< 0.017”) con diametri da 1.5 a 5.0 e lunghezze da 10 a 20 mm | Accordo quadro 70/30 | 60 | 2500 | 70 | 175000 | 875000
57 | CATETERE A PALLONCINO PER OCCLUSIONI CRONICHE | C010402020101 | Catetere monorail per occlusioni croniche, semicompliante a basso profilo (< 0.017”), con rivestimento idrofilico, di diametro minimo da 1.25 mm lunghezze da 10 a 20. | Accordo quadro 70/30 | 100 | 500 | 110 | 55000 | 275000
58 | CATETERI A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA IN GROSSI VASI | C010402020101 | Cateteri monorail semicomplianti per vasi coronarici di grosso calibro in rivestimento siliconico o idrofilico con diametro > 5 mm lunghezze da 10 a 20 | Accordo quadro 70/30 | 80 | 200 | 90 | 18000 | 90000
59 | CATETERI PER ANGIOPLASTICA AD ALTISSIMA PRESSIONE | C010402020101 | Catetere a palloncino non compliante ad alta pressione RBP 35 ATM, costituito da un doppio layer in nylon con rivestimento in patchwork. Profilo punta da .016" Diametri da 0.85 a 4.5 mm. Lunghezze varie. Compatibile con GC da 5Fr. Per tutte le misure, completo di dispositivo di gonfiaggio dedicato, costituito da monoblocco ad alta pressione da 20ml | A.Q. | 450 | 100 | 490 | 49000 | 245000
60 | CATETERI PER ANGIOPLASTICA PER STENOSI CALCIFICHE | C010402020101 | Cateteri a basso profilo ed ad elevata capacita’ di spinta e di adattamento alla tortuosita’, tipo monorail, palloncino rinforzato con taglienti in metallo o nylon. Doppio marker.Confezione singola, sterile,monouso | Accordo quadro 70/30 | 900 | 80 | 1000 | 80000 | 400000
61 | PALLONI A RILASCIO DI FARMACO | C0104020199 | Catetere a palloncino per angioplastica coronarica (a rilascio di farmaco antiproliferativo, con carrier biocompatibile) a scambio rapido, dotato di elevata trackability, crossability e pushability, per il trattamento di ristenosiintrastent o di lesioni in vasi di piccolo calibro o di lesione in situazioni cliniche particolari. Lunghezze almeno da 10 a 30 mm e diametri da 2.0 a 3.5 mm. | Accordo quadro 70/30 | 400 | 150 | 500 | 75000 | 375000
62 | SISTEMI PER TROMBECTOMIA | C0104020207 | Catetere per trombectomia manuale 6 e 7 french, compatibile con guida 0.014, con punta a becco di flauto lunga 6 mm con marker radiopaco; ad elevata capacità di aspirazione con elevata resistenza alla torsione e con elevata capacità di spinta | Accordo quadro 70/30 | 100 | 150 | 110 | 16500 | 82500
63 | CATETERI PER IL RECUPERO DI CORPI ESTRANEI CORONARICI | C019005 | Sistema di cateteri per il recupero di corpi estranei coronarici a loop con profilo 0.014, che permettano il recupero di corpi estranei di diverse dimensioni, lunghi almeno 175 cm Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 360 | 10 | 400 | 4000 | 20000
64 | KIT PER CHIUSURA DIA | C010403 | Sistema percutaneo per la chiusura dei difetti interatriali comprensivo del relativo sistema di collocazione in situ e di rilascio ( delivery system) guida per supporto procedura | Accordo quadro 70/30 | 5000 | 20 | 5500 | 110000 | 550000
65 | KIT PER CHIUSURA PFO | P07040303 | Sistema a doppio disco costituito da due filamenti in nitinol intrecciati, con poliestere all’interno, in vari diametri, per il trattamento del foro ovale pervio, completo di introduttore e sistema di delivery. Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 4100 | 40 | 4300 | 172000 | 860000
66 | KIT PER CHIUSURA PFO CON SUTURA | P07040303 | Dispositivo per la chiusura del PFO (Forame Ovale Pervio) mediante sutura e successivo rilascio di un sistema di bloccaggio in polipropilene per la chiusura della stessa. Il dispositivo deve essere composto da elementi con funzione propria da utilizzarsi in maniera sequenziale per il completamento della procedura. La fornitura deve comprendere anche i presidi necessari per l'esecuzione della procedura. | Accordo quadro 70/30 | 2700 | 20 | 3000 | 60000 | 300000
67 | KIT PER CHIUSURA DIFETTO INTERVENTRICOLARE | C010302 | Sistema occludente per difetti ventricolari muscolari. A doppio disco costituito da due filamenti in nitinol intrecciati, con poliestere all’interno, autoespandibile, recuperabile e riposizionabile, completo di introduttore e sistema di delivery, nella versione per difetti congeniti e per difetti post-infartuali. Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 6200 | 5 | 6700 | 33500 | 167500
68 | PLUG VASCOLARE AUTOESPANDIBILE | C0104020203 | Dispositivo per embolizzazione di arterie e vene, chiusura di fistole artero/venose. Costituito da fili di nitinol intrecciati in forma cilindrica. Recuperabile e riposizionabile. Diametri da 3 a 22 mm.Confezione singola, sterile, monouso. | Accordo quadro 70/30 | 900 | 5 | 1100 | 5500 | 27500
69 | PLUG AUTOESPANDIBILE PER LA CHIUSURA DI LEAK PARAPROTESICI | C0104020203 | Dispositivo costituito da fili di nitinol intrecciati idoneo all’occlusione di leak paraprotesici mitralici ed aortici. Di forme e misure diverse Confezione singola, sterile, monouso | Accordo quadro 70/30 | 3500 | 10 | 3800 | 38000 | 190000
70 | DISPOSITIVO PER CHIUSURA AURICOLA SINISTRA | C010303 | Sistema percutaneo per la chiusura dell'auricola sinistra, comprensivo del relativo sistema di collocazione in situ e di rilascio (delivery system), guida per supporto procedure. Misure varie | Accordo quadro 70/30 | 5000 | 100 | 5500 | 550000 | 2750000
71 | ASTENT PER OARAZIONE AORTICA | P0704 |  | Accordo quadro 70/30 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 | non premontati |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 11500
|  | 2 | ricoperti non premontati |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 11500
|  | 3 | premontati su catetere dilatatore |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 11500
|  | 4 | ricoperti premontati su catetere dilatatore |  |  | 1 | 2300 | 2300 | 11500 | Totale lotto 71 € 46.000,00
72 | SISTEMA PER LA PROTEZIONE RENALE NELLE PROCEDURE ENDOVASCOLARI | C0105 | Sistema per protezione renale composto da set di raccolta urine e set di infusione da connettere ad una ago cannula per infusione endovenosa ed a console in grado di misurare il volume di urine contenuto nel set ed infondere stesso volume di fisiologica. (la console è da fornire in comodato d’uso) | Accordo quadro 70/30 | 800 | 50 | 900 | 45000 | 225000
73 | SONDA INTRACORONARICA ELETTRONICA | C0104010102 | Catetere intravascolare per rilevazione di immagini con sonda ad ultrasuoni elettronica (con cristalli piezoelettrici). per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema vascolare coronarico. Dimensioni del catetere da 2,9 F prossimale a 3,3 F distale. Frequenza di lavoro <30 mHz. Lunghezza catetere 150 cm. Massimo filo guida accettato 0.014’’. Compatibile con catetere guida 5 F. | Accordo quadro 70/30 | 1300 | 100 | 1350 | 135000 | 675000
74 | SISTEMA PER ATERECTOMIA CORONARICA | C0104010104 | Sistema per ablazione del calcio coronarico costituito da: 1) catetere con fresa 2) guida dedicata Consolle in comodato d’uso | Accordo quadro 70/30 | 2100 | 150 | 2250 | 337500 | 1687500
75 | MICROCATETERE CORONARICO A DUE LUMI E 3 USCITE | C0104010101 | Microcatetere coronarico a 2 lumi coassiali e 3 uscite diverse: uno dei lumi raggiunge la punta del microcatetere mentre l'altro lume termina con due diverse uscite laterali (a 8 e 12 mm dalla punta) poste a 180 gradi l'una dall'altra. Il device deve essere provvisto di 3 marker radiopachi. Lunghezza del catetere 145 | Accordo quadro 70/30 | 1300 | 30 | 1500 | 45000 | 225000
76 | SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE | C01050299 | Sistema di protezione cerebrale percutaneo, da utilizzare durante le procedure endovascolari per ridurre il rischio di danni cerebrali | Accordo quadro 70/30 | 2800 | 40 | 3000 | 120000 | 600000
77 | CATETERE A PALLONCINO TIPO TRAPLINER | C010402 | Catetere a palloncino tipo TrapLiner, per facilitare il posizionamento di una guida in aree del sistema vascolare coronarico e periferico.Misure 6F,7F,8F | Accordo quadro 70/30 | 1300 | 40 | 1400 | 56000 | 280000
78 | CATETERE PER LITOTRISSIA | C0104010299 | Catetere a palloncino per litotrissia coronarica e periferica collegato a generatore di ultrasuoni in grado di frammentare stenosi calcifiche, disponibile in diverse misure. Generatore da fornire in comodato d’uso | Accordo quadro 70/30 | 2500 | 100 | 2600 | 260000 | 1300000
79 | CATETERE MULTIELETTRODO PER DENERVAZIONE RENALE | D04010301 | Catetere multielettrodo per denervazione renale a radiofrequenza (RF) 6Fr compatibile con catetere 6F e filo guida 0.014, Lunghezza almeno 110 cm ed almeno 4 elettrodi monopolari radio-opachi, lunghezza 1,5 mm, termocoppia integrato Console in comodato d’uso | Accordo quadro 70/30 | 3950 | 50 | 4300 | 215000 | 1075000

## GRIGLIE
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX
LOTTO 1-2-3
Qualità dei materiali | 10
Tenuta di raccordi e linee | 20
Resistenza alle pressioni | 20
Facilità d’uso | 15
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 4-5-6-7-8-9-10-31-43
Gamma misure | 20
Supporto e facilità di avanzamento | 20
Flessibilità e atraumaticità | 15
Ampiezza del lume | 10
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 11-12-13
Varietà della gamma | 10
Steerability | 10
Supporto all’avanzamento di cateteri | 10
Rivestimento e caratteristiche costruttive | 15
Caratteristiche tecniche | 20
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 14
Atraumaticità | 10
Manovrabilità | 25
Gamma di curve introduttore | 20
Qualità dei materiali | 10
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 15
Efficacia di puntura dell’ago | 10
Gamma di curve | 25
Facilità d’uso | 20
Qualita' dei materiali | 10
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 16-17
Disponibilita' di modelli e misure | 15
Caratteristiche costruttive | 10
Atraumaticità | 10
Efficacia | 10
Facilità d’uso | 20
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 18-19
Atraumaticità | 15
Efficacia dell’emostasi | 20
Facilità d’uso | 20
Qualita' dei materiali | 10
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
Lotto 20
Disponibilita' di modelli e misure | 15
Caratteristiche costruttive | 10
Atraumaticità | 10
Efficacia | 10
Facilità d’uso | 20
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 21-22
Traspirabilità | 15
Assorbimento | 15
Idrorepellenza | 10
Resistenza alla trazione | 10
Materiali utilizzati | 10
Confezionamento e etichettatura | 10
Totale punti | 70
LOTTO 23
Capacità di generare elevate atmosfere | 15
Facilità di azionamento | 15
Capacità di minimizzare le perdite ematiche | 15
Facilità di introduzione attraverso la valvola di tutti i device | 10
Velocità di gonfiaggio e sgonfiaggio | 10
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 24-25
Atraumaticità | 20
Facilità d’uso | 15
Stabilità | 15
Resistenza alla rottura ed alla deformazione | 15
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 26-27
Rapidità di gonfiaggio e sgonfiaggio | 15
Caratteristiche di Compliance rispetto ai criteri richiesti | 5
Capacità di attraversamento delle lesioni | 15
Ampiezza della gamma di misure | 15
Profilo | 15
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 28
Disponibilita' di modelli e misure | 15
Caratteristiche costruttive | 15
Atraumaticità | 15
Caratteristiche ergonomiche | 15
Facilità di transito del sistema | 5
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 29
Disponibilita' di modelli e misure | 15
Caratteristiche costruttive | 15
Atraumaticità | 15
Resistenza alla rottura ed alla deformazione | 15
Facilità di transito del sistema | 5
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 30
Caratteristiche costruttive | 20
Atraumaticità | 20
Resistenza alla rottura ed alla deformazione | 15
Dimensioni dell'introduttore compatibile | 10
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 32
Varietà della gamma | 10
Steerability | 10
Rivestimento | 10
Caratteristiche costruttive | 10
Resistenza alla rottura ed alla deformazione | 10
Supporto al posizionamento della valvola | 10
Risultati riportati in letteratura | 5
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 33-34-35-36
Gamma misure | 20
Supporto e facilità di avanzamento | 15
Controllo di torsione | 10
Atraumaticità della punta | 10
Ampiezza del lume | 10
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 37-38-39-40
Varietà della gamma | 15
Steerability | 10
Rivestimento | 10
Caratteristiche costruttive | 15
Ampia disponibilità di grammatura di punta | 10
Risultati riportati in letteratura | 5
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 41
Steerability | 20
Rivestimento | 10
Caratteristiche costruttive | 15
Capacità di Supporto | 15
Risultati riportati in letteratura | 5
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 42
Efficacia | 20
Caratteristiche ergonomiche | 20
Gamma | 10
Resistenza alla rottura | 15
Confezionamento ed etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 44-45-46-47-48
Supporto e facilità di avanzamento | 15
Controllo di torsione | 15
Atraumaticità della punta | 15
Rapporto tra ampiezza del lume e diametro dello shaft | 10
Capacità di attraversamento delle lesioni | 15
Totale punti | 70
LOTTO 49-50-51-52-53
Qualità immagini e/o dei tracciati | 15
Resistenza alla rottura ed alla deformazione | 15
Navigabilità del catetere e/o guida | 15
Risultati riportati in letteratura | 15
Confezionamento e etichettatura | 5
Servizio Assistenza tecnica e post vendita | 5
Totale punti | 70
LOTTO 54-55-56-57-58-59-60-61
Resistenza alla pressione | 15
Caratteristiche di Compliance rispetto ai criteri richiesti | 10
Capacità di attraversamento delle lesioni | 15
Ampiezza della gamma di misure | 15
Profilo | 10
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 62
Capacità di aspirazione | 15
Caratteristiche di Compliance rispetto ai criteri richiesti | 5
Capacità di attraversamento delle lesioni | 20
Ampiezza della gamma di misure | 10
Profilo | 15
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70
LOTTO 63
Ampiezza della gamma di misure | 25
Sicurezza | 25
Risultati riportati in letteratura | 10
Confezionamento e etichettatura | 10
Totale punti | 70
LOTTO 64-65-66-67-68-69-71
Ampiezza della gamma | 10
Ridotta trombogenicità | 10
Manovrabilità | 15
Facilità di impianto | 10
Risultati riportati in letteratura | 20
Servizio Assistenza tecnica e post vendita | 5
Totale punti | 70
LOTTO 70
Ampiezza della gamma | 10
Stabilità | 10
Manovrabilità | 15
Facilità di impianto | 10
Risultati riportati in letteratura | 20
Servizio Assistenza tecnica e post vendita | 5
Totale punti | 70
LOTTO 72-79
Caratteristiche costruttive | 10
Confezionamento ed etichettatura | 10
Manovrabilità | 15
Facilità di uso | 10
Risultati riportati in letteratura | 20
Servizio Assistenza tecnica e post vendita | 5
Totale punti | 70
LOTTO 73
Qualità immagini e/o dei tracciati | 15
Resistenza alla rottura ed alla deformazione | 15
Navigabilità del catetere e/o guida | 15
Risultati riportati in letteratura | 15
Confezionamento e etichettatura | 5
Servizio Assistenza tecnica e post vendita | 5
Totale punti | 70
LOTTO 74
Supporto e capacità di avanzamento | 15
Capacità di controllo del device | 15
Capacità di ablazione del calcio | 15
Gamma delle misure | 10
Capacità di attraversamento delle lesioni | 15
Totale punti | 70
LOTTO 75-77
Supporto e capacità di avanzamento | 15
Controllo di torsione | 15
Atraumaticità della punta | 15
Rapporto tra ampiezza del lume e diametro dello shaft | 10
Capacità di attraversamento delle lesioni | 15
Totale punti | 70
LOTTO 76
Supporto e capacità di avanzamento | 15
Controllo di torsione | 15
Atraumaticità della punta | 15
Capacità di raccolta materiale | 10
Capacità di attraversamento vasi tortuosi | 15
Totale punti | 70
LOTTO 78
Resistenza alla pressione | 15
Caratteristiche di Compliance rispetto ai criteri richiesti | 10
Capacità di attraversamento delle lesioni | 15
Ampiezza della gamma di misure | 15
Profilo | 10
Confezionamento e etichettatura | 5
Totale punti | 70